ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογραφόμενος………………………………………………………………………………………….. με έδρα..………………….…………………….………………………………………………………………Δν/ση ………………………….……………………… Τηλ. …………………………,  email ……………………   αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης και των σχετικών εγγράφων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»,  προσφέρω την κάτωθι οικονομική προσφορά, για τις εξής ομάδες…………………….:

	ΟΜΑΔΑ 1    ( CPV   31681410-0 )

	ΟΜΑΔΑ
	ΑΡΘΡΟ
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	CPV
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

	1
	1
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  4 Α (5x20)
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	3.200
	 
	 

	1
	2
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  6,3 Α (5x20)
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	3.000
	 
	 

	1
	3
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  8 Α (5x20)
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	1.500
	 
	 

	1
	4
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  10 Α (5x20)
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	1.200
	 
	 

	1
	5
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  10 Α (6,3X32)
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	200
	 
	 

	1
	6
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  6 Α (8x32)
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	800
	 
	 

	1
	7
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 10 Α (8x32)
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	700
	 
	 

	1
	8
	AΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ  ΔΥΟ  ΣΗΜΕΙΩΝ  ΤΥΠΟΥ  ΚΛΕΜΜΑΣ
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	3.175
	 
	 

	1
	9
	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘHKΗ ΤΥΠΟΥ  ΤΑΜΠΑΚΕΡΑΣ  ΡΑΓΑΣ
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	700
	 
	 

	1
	10
	ΚΛΕΜΜA 2,5 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)
	44163241-1
	ΤΕΜ.
	800
	 
	 

	1
	11
	ΚΛΕΜΜA 6 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)
	44163241-1
	ΤΕΜ.
	140
	 
	 

	1
	12
	ΚΛΕΜΜA 10 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)
	44163241-1
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	1
	13
	ΚΛΕΜΜA 16 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)
	44163241-1
	ΤΕΜ.
	300
	 
	 

	1
	14
	ΚΛΕΜΜA 25 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)
	44163241-1
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	1
	15
	ΔΕΜΑΤΙΚO ΜΙΚΡO ΛΕΥΚΟ   (100 ΤΕΜ).
	31681410-0
	TEM.
	1.800
	 
	 

	1
	16
	ΔΕΜΑΤΙΚO ΜΕΣΑΙΟ ΜΑΥΡΟ   (100 ΤΕΜ).
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	200
	 
	 

	1
	17
	ΔΕΜΑΤΙΚO ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΥΡΟ  (100 ΤΕΜ).
	31681410-0
	TEM.
	80
	 
	 

	1
	18
	ΔΕΜΑΤΙΚO ΜΕΣΑΙΟ ΛΕΥΚΟ   (100 ΤΕΜ).
	31681410-0
	TEM.
	30
	 
	 

	1
	19
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΑΥΡΗ
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	80
	 
	 

	1
	20
	 MONΩTIKH TAINIA  MAYPH
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	1
	21
	 MONΩTIKH TAINIA  ΚΑΦΕ
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	1
	22
	 MONΩTIKH TAINIA  ΚΟΚΚΙΝΗ
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	1
	23
	 MONΩTIKH TAINIA  ΜΠΛΕ
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 


	1
	24
	 MONΩTIKH TAINIA ΠΡΑΣΙΝΗ
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	1
	25
	 MONΩTIKH TAINIA  ΛΕΥΚΗ
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	1
	26
	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ  1,6/0,8ΜM  1Μ
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	1.000
	 
	 

	1
	27
	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ  20/10ΜM  1Μ ΔΙΑΦΑΝΟ
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	1.000
	 
	 

	1
	28
	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ  20/10ΜM  1Μ
	31681410-0
	ΤΕΜ
	500
	 
	 

	1
	29
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΓΑΣ 16Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	250
	 
	 

	1
	30
	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ (ΚΩΣ) 10
	44163241-1
	ΤΕΜ.
	200
	 
	 

	1
	31
	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ (ΚΩΣ) 16
	44163241-1
	ΤΕΜ.
	200
	 
	 

	1
	32
	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ (ΚΩΣ) 6
	44163241-1
	ΤΕΜ.
	400
	 
	 

	1
	33
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΓΑΣ 20Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	300
	 
	 

	1
	34
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΓΑΣ 10Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	180
	 
	 

	1
	35
	ΚΛΕΜΜA ΡΑΓΑΣ 35 ΜΜ2 
	44163241-1
	ΤΕΜ.
	1.200
	 
	 

	1
	36
	ΚΛΕΜΜA ΡΑΓΑΣ 16 ΜΜ2 
	44163241-1
	ΤΕΜ.
	2.000
	 
	 

	1
	37
	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4 Χ 40Α ΡΑΓΑΣ
	31221100-2
	ΤΕΜ.
	30
	 
	 

	1
	38
	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2 Χ 40Α ΡΑΓΑΣ
	31221100-2
	ΤΕΜ.
	160
	 
	 

	1
	39
	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 70-400WNa-MH
	31524000-5
	ΤΕΜ.
	300
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ
	 

	ΟΜΑΔΑ 2   ( CPV  44164200-9  )

	2
	1
	ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  4Χ1,5-10mm²
	31224300-5
	ΤΕΜ.
	80
	 
	 

	2
	2
	ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  4Χ16-25mm²
	31224300-5
	ΤΕΜ.
	20
	 
	 

	2
	3
	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ
	31681410-0
	ΤΕΜ.
	35
	 
	 

	2
	4
	ΣΩΛHNA  ΠΛAΣTIKH PVC Φ100
	44164200-9
	Μ
	1.300
	 
	 

	2
	5
	ΣΩΛHNA  ΠΛAΣTIKH PVC Φ125
	44164200-9
	Μ
	600
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ
	 

	ΟΜΑΔΑ 3  ( CPV  31211300-1  )

	3
	1
	ΦΥΣΙΓΓΙ  DIAZED 25 A
	31211300-1
	TEM.
	100
	 
	 

	3
	2
	ΦΥΣΙΓΓΙ  DIAZED 35Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	850
	 
	 

	3
	3
	ΦΥΣΙΓΓΙ  DIAZED 63A
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	250
	 
	 

	3
	4
	ΦΥΣΙΓΓΙ  NEOZED 16Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	350
	 
	 

	3
	5
	ΦΥΣΙΓΓΙ  NEOZED 35Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	800
	 
	 

	3
	6
	ΦΥΣΙΓΓΙ  NEOZED 50Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	800
	 
	 

	3
	7
	ΦΥΣΙΓΓΙ  NEOZED 63Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	3
	8
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΔΕΗ ΜΙΝΙΟΝ 25Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	3
	9
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΔΕΗ ΜΙΝΙΟΝ 35Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	850
	 
	 

	3
	10
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΔΕΗ ΜΙΝΙΟΝ 50Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	250
	 
	 

	3
	11
	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ 35Α-63 Α DIAZED ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	3
	12
	MHTPA DIAZED 63A
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	500
	 
	 

	3
	13
	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ 80Α-100Α ΝΕΟZED
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	60
	 
	 

	3
	14
	ΠΩMA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80A-100A  NEOZED
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	60
	 
	 

	3
	15
	ΚΑΛΥΜΜΑ NEOZED 80Α-100Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	60
	 
	 

	3
	16
	ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α-63Α DIAZED
	31211300-1
	TEM.
	600
	 
	 

	3
	17
	ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α-63Α NEOZED
	31211300-1
	TEM.
	800
	 
	 

	3
	18
	ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Ε16 35Α
	31211300-1
	ΤΕΜ.
	400
	 
	 

	3
	19
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 1Χ40 Α
	31214100-0
	ΤΕΜ.
	80
	 
	 

	3
	20
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2X40 A
	31214100-0
	ΤΕΜ.
	20
	 
	 

	3
	21
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ  3Χ40 Α
	31214100-0
	ΤΕΜ.
	80
	 
	 

	3
	22
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63 Α
	31214100-0
	ΤΕΜ.
	80
	 
	 

	3
	23
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ  3Χ125 Α
	31214100-0
	ΤΕΜ.
	40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ
	 

	ΟΜΑΔΑ 4   (  CPV  31224300-5 )

	4
	1
	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕΤΤΑΛΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	31224300-5
	ΤΕΜ.
	80
	 
	 

	4
	2
	ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 7/16’’
	34928500-3
	ΤΕΜ.
	40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ
	 

	ΟΜΑΔΑ 5  (  CPV  31321210-7  )

	5
	1
	ΚΑΛΩΔΙΟ Η07V-U 1X1,5 (NYA)
	31321210-7
	M
	3.000
	 
	 

	5
	2
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U3G1,5 (NYM)
	31321210-7
	M
	1.500
	 
	 

	5
	3
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F3G1,5(ΝΥΛ)
	31321210-7
	M
	2.200
	 
	 

	5
	4
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV ή Α05VV-U3G2,5 (NYM)
	31321210-7
	M
	1.000
	 
	 

	5
	5
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F3G2,5(ΝΥΛ)
	31321210-7
	M
	600
	 
	 

	5
	6
	ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U3G1,5 (NYY)
	31321210-7
	M
	1.500
	 
	 

	5
	7
	ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U3G2,5 (NYY)
	31321210-7
	M
	300
	 
	 

	5
	8
	ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U4G10 (NYY)
	31321210-7
	M
	2.000
	 
	 

	5
	9
	ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U4G6 (NYY)
	31321210-7
	M
	3.200
	 
	 

	5
	10
	ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U5G6 (NYY)
	31321210-7
	M
	1.500
	 
	 

	5
	11
	ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U5G10 (NYY)
	31321210-7
	M
	500
	 
	 

	5
	12
	ΚΑΛΩΔΙΟ FG16(O)R16 0,6 / 1KV 5G2,5
	31321210-7
	M
	500
	 
	 

	5
	13
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1,5ΜΜ2
	31321210-7
	M
	1.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ
	 

	ΟΜΑΔΑ 6  (  CPV  31514000-2  )

	6
	1
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ NaΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70 W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε27
	31514000-2
	ΤΕΜ.
	200
	 
	 

	6
	2
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  70 W  ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΟΥΣ Ε27
	31514000-2
	ΤΕΜ.
	250
	 
	 

	6
	3
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100W ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΟΥΣ Ε40
	31514000-2
	ΤΕΜ.
	250
	 
	 

	6
	4
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 150W ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΟΥΣ Ε40
	31514000-2
	ΤΕΜ.
	300
	 
	 

	6
	5
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 150W Τ  ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40
	31514000-2
	ΤΕΜ.
	250
	 
	 

	6
	6
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250W  Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40
	31514000-2
	ΤΕΜ.
	300
	 
	 

	6
	7
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 400W  Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40
	31514000-2
	ΤΕΜ.
	100
	 
	 

	6
	8
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ  70W T E27
	31514000-2
	TEM.
	80
	 
	 

	6
	9
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ  70W  Ε E27
	31514000-2
	TEM.
	80
	 
	 

	6
	10
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 100W Ε E27
	31514000-2
	TEM.
	80
	 
	 

	6
	11
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 150W T  ΔΙΑΦΑΝΗΣ G12
	31514000-2
	TEM.
	50
	 
	 

	6
	12
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 400W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40
	31514000-2
	ΤΕΜ.
	60
	 
	 

	6
	13
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27  35- 40W
	31531000-7
	TEM.
	600
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ
	 

	ΟΜΑΔΑ 7   ( CPV  31518600-6 )

	7
	1
	ΠPOBOΛEAΣ LED 120-150W  
	31518600-6
	TEM.
	50
	 
	 

	7
	2
	ΠPOBOΛEAΣ LED 160-200W  
	31518600-6
	TEM.
	50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ 7ης ΟΜΑΔΑΣ
	 

	ΟΜΑΔΑ 8   ( CPV  31524000-5  )

	8
	1
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ MINI 12V  
	31524000-5
	TEM.
	50
	 
	 

	8
	2
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MINI 12V  
	31524000-5
	ΤΕΜ
	100
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ 8ης ΟΜΑΔΑΣ
	 

	ΟΜΑΔΑ 9  ( CPV  31531000-7 )  

	9
	1
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G9   3-5W
	31531000-7
	ΤΕΜ
	100
	 
	 

	9
	2
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED GU10  4-6W
	31531000-7
	ΤΕΜ
	200
	 
	 

	9
	3
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED MP11 2-4W GU4 12V
	31531000-7
	TEM.
	80
	 
	 

	9
	4
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27  9- 12W 2700Κ – 3000Κ
	31531000-7
	TEM.
	800
	 
	 

	9
	5
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27  9-12W 4000Κ
	31531000-7
	TEM.
	400
	 
	 

	9
	6
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E14  6-7,5W 2700Κ – 3000Κ
	31531000-7
	TEM.
	800
	 
	 

	9
	7
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E14  6-7,5W 4000Κ
	31531000-7
	TEM.
	400
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ 9ης ΟΜΑΔΑΣ
	 

	ΟΜΑΔΑ 10  ( CPV  39561140-5  )

	10
	1
	ΦΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ LED
	39561140-5
	TEM.
	300
	 
	 

	10
	2
	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (ΑΚΙΔΑ – ΑΚΙΔΑ )
	39561140-5
	ΤΕΜ.
	2.000
	 
	 

	10
	3
	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (ΚΑΡΦΙ - ΑΚΙΔΑ)
	39561140-5
	ΤΕΜ.
	2.000
	 
	 

	10
	4
	ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ WARM LIGHT
	39561140-5
	M
	7.000
	 
	 

	10
	5
	ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ
	39561140-5
	M
	1.800
	 
	 

	10
	6
	ΦΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED
	39561140-5
	TEM.
	150
	 
	 

	10
	7
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ LED 60W
	39561140-5
	TEM.
	80
	 
	 

	10
	8
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ LED 150W
	39561140-5
	TEM.
	15
	 
	 

	10
	9
	ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΨΕΙΡΑ 24V ΧΡΥΣΗ
	39561140-5
	TEM.
	40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ10ης ΟΜΑΔΑΣ
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                 Αθήνα, ...../...../2021
                                                                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
    ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4

