ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογραφόμενος………………………………………………………………………………………….. με έδρα..………………….…………………….…………………………………………………………….Δ/νση ………………………….……………………… Τηλ. …………………………,  email ……………………   αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης και των σχετικών εγγράφων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  , προσφέρω την κάτωθι τιμή για την εξής ομάδα/ομάδες:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΟΜΑΔΑ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΡΘΡΟ | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| 1 | 1 | ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 4Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 4.500 |  |  |  |
| 1 | 2 | ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 6Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 5.000 |  |  |  |
| 1 | 3 | ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 8Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 1.300 |  |  |  |
| 1 | 4 | ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 10Α (5Χ20) | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 1.300 |  |  |  |
| 1 | 5 | ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 10Α (6Χ30) | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 800 |  |  |  |
| 1 | 6 | ΦΥΣΙΓΓΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 6Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 800 |  |  |  |
| 1 | 7 | ΦΥΣΙΓΓΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 10Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 700 |  |  |  |
| 1 | 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ (2 ΠΟΛΩΝ 5Χ20) ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΜΜΑΣ | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 2.500 |  |  |  |
| 1 | 9 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ ΤΑΜΠΑΚΕΡΑΣ ΡΑΓΑΣ | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 700 |  |  |  |
| 1 | 10 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ 2,5 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ) | 44163241-1 | ΤΕΜ. | 1.300 |  |  |  |
| 1 | 11 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ 4 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ) | 44163241-1 | ΤΕΜ. | 100 |  |  |  |
| 1 | 12 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ 10 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ) | 44163241-1 | ΤΕΜ. | 800 |  |  |  |
| 1 | 13 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ 16 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ) | 44163241-1 | ΤΕΜ. | 500 |  |  |  |
| 1 | 14 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ 25 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ) | 44163241-1 | ΤΕΜ. | 350 |  |  |  |
| 1 | 15 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 16 CM | 31681410-0 | TEM. | 50.000 |  |  |  |
| 1 | 16 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ 36CM | 31681410-0 | ΤΕΜ. | 26.000 |  |  |  |
| 1 | 17 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 78CM | 31681410-0 | TEM. | 26.000 |  |  |  |
| 1 | 18 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΑΥΡΗ | 31681410-0 | ΤΕΜ. | 80 |  |  |  |
| 1 | 19 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ | 31681410-0 | ΤΕΜ. | 1.000 |  |  |  |
| 1 | 20 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ | 31681410-0 | ΤΕΜ. | 1.000 |  |  |  |
| 1 | 21 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ | 31681410-0 | ΤΕΜ. | 1.000 |  |  |  |
| 1 | 22 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ | 31681410-0 | ΤΕΜ. | 1.000 |  |  |  |
| 1 | 23 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ | 31681410-0 | ΤΕΜ. | 1.000 |  |  |  |
| 1 | 24 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ | 31681410-0 | ΤΕΜ. | 1.000 |  |  |  |
| 1 | 25 | ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,6/0,8MM ΜΑΥΡΟ | 31681410-0 | Μ | 1.800 |  |  |  |
| 1 | 26 | ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20/10MM ΔΙΑΦΑΝΕΣ | 31681410-0 | Μ | 1.300 |  |  |  |
| 1 | 27 | ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20/10MM ΜΑΥΡΟ | 31681410-0 | Μ | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 4Χ10ΜΜ2 | 31224300-5 | ΤΕΜ. | 100 |  |  |  |
| 2 | 2 | ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 4Χ16ΜΜ2 | 31224300-5 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |  |
| 2 | 3 | ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ | 31681410-0 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |  |
| 2 | 4 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC Φ100 | 44164200-9 | Μ | 800 |  |  |  |
| 2 | 5 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC Φ125 | 44164200-9 | Μ | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 25 A | 31211300-1 | TEM. | 100 |  |  |  |
| 3 | 2 | ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 35Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 800 |  |  |  |
| 3 | 3 | ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 63A | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 250 |  |  |  |
| 3 | 4 | ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 16Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 350 |  |  |  |
| 3 | 5 | ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 35Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 1.000 |  |  |  |
| 3 | 6 | ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 50Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 600 |  |  |  |
| 3 | 7 | ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 63Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 500 |  |  |  |
| 3 | 8 | ΦΥΣΙΓΓΙ ΔΕΗ 25Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 500 |  |  |  |
| 3 | 9 | ΦΥΣΙΓΓΙ ΔΕΗ 35Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 1.600 |  |  |  |
| 3 | 10 | ΦΥΣΙΓΓΙ ΔΕΗ 50Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 180 |  |  |  |
| 3 | 11 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ 63 Α DIAZED ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΓΓΙ | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 200 |  |  |  |
| 3 | 12 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ 80Α ΝΕΟZED ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΓΓΙ | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |  |
| 3 | 13 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ 100Α ΝΕΟZED ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΓΓΙ | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |
| 3 | 14 | ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35-63 Α DIAZED | 31211300-1 | TEM. | 600 |  |  |  |
| 3 | 15 | ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35-63 Α NEOZED | 31211300-1 | TEM. | 800 |  |  |  |
| 3 | 16 | ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ 35Α | 31211300-1 | ΤΕΜ. | 400 |  |  |  |
| 3 | 17 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 1Χ40 Α | 31214100-0 | ΤΕΜ. | 80 |  |  |  |
| 3 | 18 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2X40 A | 31214100-0 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |
| 3 | 19 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ40 Α | 31214100-0 | ΤΕΜ. | 350 |  |  |  |
| 3 | 20 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63 Α | 31214100-0 | ΤΕΜ. | 150 |  |  |  |
| 3 | 21 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ125 Α | 31214100-0 | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | ΓΚΟΦΡΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | 31224300-5 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |  |
| 4 | 2 | ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 7/16’’ | 34928500-3 | ΤΕΜ. | 51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ Η07V-U 1X1,5 (NYA) | 31321210-7 | M | 1.700 |  |  |  |
| 5 | 2 | ΚΑΛΩΔΙΟH05VV-U3G1,5 (NYM) | 31321210-7 | M | 1.600 |  |  |  |
| 5 | 3 | ΚΑΛΩΔΙΟH05VV-U3G2,5 (NYM) | 31321210-7 | M | 1.600 |  |  |  |
| 5 | 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F3G2,5(ΝΥΛ) | 31321210-7 | M | 700 |  |  |  |
| 5 | 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U3G1,5 (NYY) | 31321210-7 | M | 2.500 |  |  |  |
| 5 | 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U3G2,5 (NYY) | 31321210-7 | M | 400 |  |  |  |
| 5 | 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U4G6 (NYY) | 31321210-7 | M | 2.000 |  |  |  |
| 5 | 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U5G6 (NYY) | 31321210-7 | M | 400 |  |  |  |
| 5 | 9 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1 VV-U5G10 (NYY) | 31321210-7 | M | 400 |  |  |  |
| 5 | 10 | ΚΑΛΩΔΙΟ FG16(O)R16 0,6 / 1KV 5G2,5 | 31321210-7 | M | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ NaΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70 WT ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε27 | 31514000-2 | ΤΕΜ. | 180 |  |  |  |
| 6 | 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70 W ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΟΥΣ Ε27 | 31514000-2 | ΤΕΜ. | 180 |  |  |  |
| 6 | 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100W ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΟΥΣ Ε40 | 31514000-2 | ΤΕΜ. | 130 |  |  |  |
| 6 | 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 150W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 | 31514000-2 | ΤΕΜ. | 150 |  |  |  |
| 6 | 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 | 31514000-2 | ΤΕΜ. | 150 |  |  |  |
| 6 | 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 400W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 | 31514000-2 | ΤΕΜ. | 80 |  |  |  |
| 6 | 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 70W T E27 | 31514000-2 | TEM. | 100 |  |  |  |
| 6 | 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 70W E E27 | 31514000-2 | TEM. | 100 |  |  |  |
| 6 | 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 100W E E27 | 31514000-2 | TEM. | 100 |  |  |  |
| 6 | 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 150WT ΔΙΑΦΑΝΗΣ G12 | 31514000-2 | TEM. | 60 |  |  |  |
| 6 | 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 400WT ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 | 31514000-2 | ΤΕΜ. | 80 |  |  |  |
| 6 | 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 23- 27W | 31531000-7 | TEM. | 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΗ 250W | 31518600-6 | TEM. | 35 |  |  |  |
| 7 | 2 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΗ 400W | 31518600-6 | TEM. | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 7ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ MINI 12V | 31524000-5 | TEM. | 50 |  |  |  |
| 8 | 2 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MINI 12V | 31524000-5 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 8ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ 9-13Α | 31681410-0 | TEM. | 55 |  |  |  |
| 9 | 2 | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ 12-18Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 9 | 3 | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ 16-24Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 9 | 4 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3P 40Α 18,5KW 400V | 31221100-2 | ΤΕΜ | 78 |  |  |  |
| 9 | 5 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3P 40Α 18,5KW 230V | 31221100-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 9 | 6 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 3X16A | 31211300-1 | ΤΕΜ | 55 |  |  |  |
| 9 | 7 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 3X25A | 31211300-1 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 9 | 8 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 3X32A | 31211300-1 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 9 | 9 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Φ22 1ΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | 31211300-1 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 9 | 10 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED Φ22 ΚΙΤΡΙΝΗ | 31532100-5 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 9 | 11 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 450Χ300Χ250 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 31211100-9 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 9ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G9 3-5W | 31531000-7 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 10 | 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED GU10 4-5W | 31531000-7 | ΤΕΜ | 280 |  |  |  |
| 10 | 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ GU4 20W 12V | 31514000-2 | TEM. | 80 |  |  |  |
| 10 | 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 9- 12W | 31531000-7 | TEM. | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 10ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | ΦΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ LED | 39561140-5 | TEM. | 200 |  |  |  |
| 11 | 2 | ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (ΑΚΙΔΑ – ΑΚΙΔΑ ) | 39561140-5 | ΤΕΜ. | 1.800 |  |  |  |
| 11 | 3 | ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (ΚΑΡΦΙ - ΑΚΙΔΑ) | 39561140-5 | ΤΕΜ. | 1.000 |  |  |  |
| 11 | 4 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ WARM LIGHT | 39561140-5 | M | 400 |  |  |  |
| 11 | 5 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ | 39561140-5 | M | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 11ης ΟΜΑΔΑΣ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

Αθήνα,  …………………….2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

_________________

(Σφραγίδα Υπογραφή)