| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ |  |
| ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογραφόμενος………………………………………………………………………………….......΄ με έδρα……………..…………………………………Δ/νση………………………….……………………..…Τηλ.………...……………………………………., email: …………………………………. αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γεωτρήσεων»  της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, προσφέρω τις κάτωθι τιμές:

|  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | CPV: 43130000-3 |
| --- | --- | --- |
|  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | CPV: 76300000-6 |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 1 Γεώτρηση Πλατείας Βραζιλίας | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 1.1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 1.2 | Άκρα μετατροπής σπειρώματος 2” | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 1.3 | Πλάκα στήριξης | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 1.4 | Καμπύλη εξαγωγής | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 1.5 | Πλαστικός σωλήνας γεωτρήσεων 2” / 20 atm | 72,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 1.6 | Ανοξείδωτο συρματόσχοινο Φ6 / 7Χ19 | 72,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 1.7 | Ανοξείδωτη ροδάντζα Φ6 | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 1.8 | Ανοξείδωτος σφηκτήρας Φ6 | 4,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 1.9 | Καλώδιο παροχής ΝΥΥ 4Χ4mm2 | 80,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 1.10 | Πίνακας λειτουργίας και ελέγχου | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 1.11 | Εργασία αποκατάστασης λειτουργίας γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 |  |  |  |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 2 Γεώτρηση Άλσους Γιαλούρου | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 2.1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 2.2 | Άκρα μετατροπής σπειρώματος 3” | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 2.3 | Πλάκα στήριξης | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 2.4 | Καμπύλη εξαγωγής | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 2.5 | Πλαστικός σωλήνας γεωτρήσεων 3” / 26 atm | 162,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 2.6 | Ανοξείδωτο συρματόσχοινο Φ10 / 7Χ19 | 162,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 2.7 | Ανοξείδωτη ροδάντζα Φ10 | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 2.8 | Ανοξείδωτος σφηκτήρας Φ10 | 4,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 2.9 | Καλώδιο παροχής ΝΥΥ 4Χ25mm2 | 170,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 2.10 | Πίνακας λειτουργίας και ελέγχου | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 2.11 | Εργασία αποκατάστασης λειτουργίας γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 |  |  |  |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 3 Γεώτρηση Άλσους Λογγίνου | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3.1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 3.2 | Άκρα μετατροπής σπειρώματος 2,5” | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 3.3 | Πλάκα στήριξης | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 3.4 | Καμπύλη εξαγωγής | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 3.5 | Πλαστικός σωλήνας γεωτρήσεων 2,5” / 26 atm | 90,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 3.6 | Ανοξείδωτο συρματόσχοινο Φ8 / 7Χ19 | 90,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 3.7 | Ανοξείδωτη ροδάντζα Φ8 | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 3.8 | Ανοξείδωτος σφηκτήρας Φ8 | 4,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 3.9 | Καλώδιο παροχής ΝΥΥ 4Χ4mm2 | 100,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 3.10 | Πίνακας λειτουργίας και ελέγχου | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 3.11 | Εργασία αποκατάστασης λειτουργίας γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 |  |  |  |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 4 Γεώτρηση Βαφειοχωρίου | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 4.1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 4.2 | Άκρα μετατροπής σπειρώματος 3” | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 4.3 | Πλάκα στήριξης | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 4.4 | Καμπύλη εξαγωγής | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 4.5 | Πλαστικός σωλήνας γεωτρήσεων 3” / 26 atm | 96,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 4.6 | Ανοξείδωτο συρματόσχοινο Φ8 / 7Χ19 | 96,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 4.7 | Ανοξείδωτη ροδάντζα Φ8 | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 4.8 | Ανοξείδωτος σφηκτήρας Φ8 | 4,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 4.9 | Καλώδιο παροχής ΝΥΥ 4Χ6mm2 | 110,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 4.10 | Πίνακας λειτουργίας και ελέγχου | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 4.11 | Εργασία αποκατάστασης λειτουργίας γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 |  |  |  |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 5 Γεώτρηση Ιδρύματος Ερευνών | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 5.1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 5.2 | Άκρα μετατροπής σπειρώματος 1,25” | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 5.3 | Πλάκα στήριξης | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 5.4 | Καμπύλη εξαγωγής | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 5.5 | Πλαστικός σωλήνας γεωτρήσεων 1,25” / 25 atm | 51,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 5.6 | Ανοξείδωτο συρματόσχοινο Φ6 / 7Χ19 | 51,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 5.7 | Ανοξείδωτη ροδάντζα Φ6 | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 5.8 | Ανοξείδωτος σφηκτήρας Φ6 | 4,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 5.9 | Καλώδιο παροχής ΝΥΥ 4Χ2,5mm2 | 60,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 5.10 | Πίνακας λειτουργίας και ελέγχου | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 5.11 | Εργασία αποκατάστασης λειτουργίας γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 |  |  |  |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 6 Γεώτ. Πλατείας Αγ. Παντελεήμονα | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 6.1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 6.2 | Άκρα μετατροπής σπειρώματος 1,25” | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 6.3 | Πλάκα στήριξης | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 6.4 | Καμπύλη εξαγωγής | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 6.5 | Πλαστικός σωλήνας γεωτρήσεων 1,25” / 25 atm | 66,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 6.6 | Ανοξείδωτο συρματόσχοινο Φ6 / 7Χ19 | 66,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 6.7 | Ανοξείδωτη ροδάντζα Φ6 | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 6.8 | Ανοξείδωτος σφηκτήρας Φ6 | 4,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 6.9 | Καλώδιο παροχής ΝΥΥ 4Χ1,5mm2 | 75,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 6.10 | Πίνακας λειτουργίας και ελέγχου | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 6.11 | Εργασία αποκατάστασης λειτουργίας γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 |  |  |  |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 7 Γεώτ. Πλ. Αργεντινής Δημοκρατίας | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 7.1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 7.2 | Άκρα μετατροπής σπειρώματος 1,25” | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 7.3 | Πλάκα στήριξης | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 7.4 | Καμπύλη εξαγωγής | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 7.5 | Πλαστικός σωλήνας γεωτρήσεων 1,25” / 25 atm | 69,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 7.6 | Ανοξείδωτο συρματόσχοινο Φ6 / 7Χ19 | 69,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 7.7 | Ανοξείδωτη ροδάντζα Φ6 | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 7.8 | Ανοξείδωτος σφηκτήρας Φ6 | 4,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 7.9 | Καλώδιο παροχής ΝΥΥ 4Χ2,5mm2 | 80,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 7.10 | Πίνακας λειτουργίας και ελέγχου | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 7.11 | Εργασία αποκατάστασης λειτουργίας γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 |  |  |  |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 8 Γεώτρηση Πλατείας Πέτρουλα | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 8.1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 8.2 | Άκρα μετατροπής σπειρώματος 1,25” | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 8.3 | Πλάκα στήριξης | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 8.4 | Καμπύλη εξαγωγής | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 8.5 | Πλαστικός σωλήνας γεωτρήσεων 1,25” / 25 atm | 51,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 8.6 | Ανοξείδωτο συρματόσχοινο Φ6 / 7Χ19 | 51,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 8.7 | Ανοξείδωτη ροδάντζα Φ6 | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 8.8 | Ανοξείδωτος σφηκτήρας Φ6 | 4,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 8.9 | Καλώδιο παροχής ΝΥΥ 4Χ1,5mm2 | 60,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 8.10 | Πίνακας λειτουργίας και ελέγχου | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 8.11 | Εργασία αποκατάστασης λειτουργίας γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 |  |  |  |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 9 Γεώτρηση Πλατείας Ρώμης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 9.1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 9.2 | Άκρα μετατροπής σπειρώματος 1,25” | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 9.3 | Πλάκα στήριξης | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 9.4 | Καμπύλη εξαγωγής | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 9.5 | Πλαστικός σωλήνας γεωτρήσεων 1,25” / 25 atm | 110,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 9.6 | Ανοξείδωτο συρματόσχοινο Φ6 / 7Χ19 | 110,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 9.7 | Ανοξείδωτη ροδάντζα Φ6 | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 9.8 | Ανοξείδωτος σφηκτήρας Φ6 | 4,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 9.9 | Καλώδιο παροχής ΝΥΥ 4Χ2,5mm2 | 120,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 9.10 | Πίνακας λειτουργίας και ελέγχου | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 9.11 | Εργασία αποκατάστασης λειτουργίας γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 |  |  |  |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 10 Γεώτρηση Πλατείας Αγ. Γεωργίου | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 10.1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 10.2 | Άκρα μετατροπής σπειρώματος 2,5” | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 10.3 | Πλάκα στήριξης | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 10.4 | Καμπύλη εξαγωγής | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 10.5 | Πλαστικός σωλήνας γεωτρήσεων 2,5” / 26 atm | 75,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 10.6 | Ανοξείδωτο συρματόσχοινο Φ8 / 7Χ19 | 75,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 10.7 | Ανοξείδωτη ροδάντζα Φ8 | 2,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 10.8 | Ανοξείδωτος σφηκτήρας Φ8 | 4,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 10.9 | Καλώδιο παροχής ΝΥΥ 4Χ6mm2 | 85,00 | ΜΕΤ. |  |  |  |
| 10.10 | Πίνακας λειτουργίας και ελέγχου | 1,00 | ΤΕΜ. |  |  |  |
| 10.11 | Εργασία αποκατάστασης λειτουργίας γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 |  |  |  |
| A/A | ΟΜΑΔΑ 11 Πηγάδι 3ου Κοιμητηρίου | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜON. ΜΕΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΥΛΙΚΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| 11.1 | Εργασία τεκμηρίωσης βλαβών γεώτρησης |  |  |  |  |  |
|  | Μερικά Σύνολα Υλικών και Εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11 |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

ΑΘΗΝΑ………………../2021

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα – Υπογραφή)