[image: image1.jpg]AHMOZ AGHNAION




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩN
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 213.701,80 € πλέον ΦΠΑ 24% ( 264.990,23€ συμπ. ΦΠΑ 24%)
ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(προς συμπλήρωση από προσφέροντες)
1η ΟΜΑΔΑ
	ΟΜΑΔΑ
	ΑΡΘΡΟ
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	ΧΩΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ-
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(ΣΕΛ. PROSPECTUS)

	1η

	1
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  4 Α   (5X20)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	2
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  6,3 Α  (5X20)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	3
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  8 Α  (5X20)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	4
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  10 Α (5x20)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	5
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  10 Α (6,3x32)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	6
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ  6 Α  (8X32)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	7
	ΦΥΣΙΓΓΙ  ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 10 Α  (8X32)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	8
	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ  ΔΥΟ  ΣΗΜΕΙΩΝ  ΤΥΠΟΥ  ΚΛΕΜΜΑΣ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	9
	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ  ΤΑΜΠΑΚΕΡΑΣ  ΡΑΓΑΣ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	10
	ΚΛΕΜΜΑ 2,5 ΜΜ² (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	11
	ΚΛΕΜΜΑ 6 ΜΜ² (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	12
	ΚΛΕΜΜΑ 10 ΜΜ² (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	13
	ΚΛΕΜΜΑ 16 ΜΜ² (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	14
	ΚΛΕΜΜΑ 25 ΜΜ² (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	15
	ΔΕΜΑΤΙΚO ΜΙΚΡO ΛΕΥΚΟ  (100 ΤΕΜ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	16
	ΔΕΜΑΤΙΚO ΜΕΣΑΙO ΜΑΥΡΟ   (100 ΤΕΜ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	17
	ΔΕΜΑΤΙΚO ΜΕΓΑΛO ΜΑΥΡΟ  (100 ΤΕΜ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	18
	ΔΕΜΑΤΙΚO ΜΕΣΑΙO ΛΕΥΚΟ   (100 ΤΕΜ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	19
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΑΥΡΗ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	20
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	21
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	22
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	23
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	24
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	25
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	26
	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,6/0,8 ΜΜ  1Μ 
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	27
	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  20/10 ΜΜ  1Μ  ΔΙΑΦΑΝΟ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	28
	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  20/10 ΜΜ  1Μ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	29
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΓΑΣ 16 Α
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	30
	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ (ΚΩΣ) 10 
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	31
	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ (ΚΩΣ) 16 
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	32
	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ (ΚΩΣ) 6
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	33
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΓΑΣ 20 Α
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	34
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΓΑΣ 10 Α
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	35
	ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 35 ΜΜ² 
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	36
	ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 16 ΜΜ² 
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	37
	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4 Χ 40Α ΡΑΓΑΣ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	38
	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2 Χ 40Α ΡΑΓΑΣ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	39
	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 70 - 400 W Na ΜH 
	ΤΕΜ
	
	
	

	2η
	1
	ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4x1,5-10 ΜΜ²
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	2
	ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4x16-25 ΜΜ²
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	3
	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	4
	ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ PVC Φ100
	Μ
	
	
	

	
	5
	ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ PVC Φ125
	Μ
	
	
	

	3η
	1
	ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 25 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	2
	ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 35 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	3
	ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 63 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	4
	ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 16 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	5
	ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 35 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	6
	ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 50 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	7
	ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 63 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	8
	ΦΥΣΙΓΓΙ ΔΕΗ ΜΙΝΙΟΝ 25 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	9
	ΦΥΣΙΓΓΙ ΔΕΗ ΜΙΝΙΟΝ 35 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	10
	ΦΥΣΙΓΓΙ ΔΕΗ ΜΙΝΙΟΝ 50 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	11
	ΒΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΡΑΓΑΣ  35 - 63 Α  DIAZED ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	12
	ΜΗΤΡΑ DIAZED 63A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	13
	ΒΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΡΑΓΑΣ  80 -100Α NEOZED
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	14
	ΠΩΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  80-100 Α NEOZED
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	15
	ΚΑΛΥΜΜΑ ΝΕΟΖΕD 80A-100A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	16
	ΠΩΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  35-63 Α DIAZED
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	17
	ΠΩΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  35-63 Α NEOZED
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	18
	ΠΩΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΔΕΗ  E16 35Α  
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	19
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΑΓΑΣ  1Χ40 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	20
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΑΓΑΣ  2Χ40 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	21
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΑΓΑΣ  3Χ40 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	22
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΑΓΑΣ  3Χ63 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	23
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΑΓΑΣ  3Χ125 A
	ΤΕΜ
	
	
	

	4η
	1
	ΚΟΥΤΙ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	2
	ΝΑΥΤΙΚΟ  ΚΛΕΙΔΙ  7/16"
	ΤΕΜ
	
	
	

	5η
	1
	ΚΑΛΩΔΙΟ  H07V-U  1x1,5  (ΝΥΑ)
	Μ
	
	
	

	
	2
	ΚΑΛΩΔΙΟ  H05VV-U  3G1,5 (ΝΥΜ)
	Μ
	
	
	

	
	3
	ΚΑΛΩΔΙΟ  H05VV-F  3G1,5  (ΝΥΛ)
	Μ
	
	
	

	
	4
	ΚΑΛΩΔΙΟ  H05VV  ή  A05VV-U  3G2,5 (ΝΥΜ)
	Μ
	
	
	

	
	5
	ΚΑΛΩΔΙΟ  H05VV-F  3G2,5  (ΝΥΛ)
	Μ
	
	
	

	
	6
	ΚΑΛΩΔΙΟ  E1 VV-U  3G1,5 (ΝΥΥ)
	Μ
	
	
	

	
	7
	ΚΑΛΩΔΙΟ  E1 VV-U  3G2,5 (ΝΥΥ)
	Μ
	
	
	

	
	8
	ΚΑΛΩΔΙΟ  E1 VV-U  4G10  (ΝΥΥ)
	Μ
	
	
	

	
	9
	ΚΑΛΩΔΙΟ  E1 VV-U  4G6  (ΝΥΥ)
	Μ
	
	
	

	
	10
	ΚΑΛΩΔΙΟ  E1 VV-U  5G6  (ΝΥΥ)
	Μ
	
	
	

	
	11
	ΚΑΛΩΔΙΟ   E1 VV-U  5G10  (ΝΥΥ)
	Μ
	
	
	

	
	12
	ΚΑΛΩΔΙΟ   FG16(O)R16   0,6 / 1KV  5G2,5
	Μ
	
	
	

	
	13
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1,5 ΜΜ2 
	Μ
	
	
	

	6η
	1
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ  Na  ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  70 W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε 27
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	2
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70 W  Ε ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΟΥΣ Ε 27
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	3
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100 W Ε ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΟΥΣ Ε 40
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	4
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 150 W Ε ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΟΥΣ Ε 40
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	5
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΑΤΜΩΝ  Na  ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ  150 W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε 40
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	6
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ  Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250 W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε 40
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	7
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΑΤΜΩΝ  Na  ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ  400 W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ  Ε 40
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	8
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΜΗ  70 W Τ  Ε 27
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	9
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΜΗ  70 W Ε Ε27
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	10
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΜΗ  100 W Ε Ε27
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	11
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΜΗ  ΜΕ  ΚΕΡΑΜΙΚΟ  ΚΑΥΣΤΗΡΑ  150 W Τ  ΔΙΑΦΑΝΗΣ  G12
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	12
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΜΗ  ΠΡΟΒΟΛΕΑ  400W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ  Ε 40
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	13
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  LEDE27   35-40 W
	ΤΕΜ
	
	
	

	7η
	1
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  LED  120 – 150W
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	2
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  LED  160 – 200W
	ΤΕΜ
	
	
	

	8η
	1
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ MINI 12V
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	2
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MINI 12V
	ΤΕΜ
	
	
	

	9η
	1
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LEDG9   3-5W
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	2
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LEDGU10  4-6W
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	3
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΜΡ11 2-4WGU4  12V
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	4
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED Ε 27   9-12W  2.700Κ – 3000 Κ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	5
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED Ε 27   9-12W  4000 Κ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	6
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED Ε 14   6-7,5W  2.700 – 3000 Κ
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	7
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED Ε 14   6-7,5W 4000 Κ 
	ΤΕΜ
	
	
	

	10η
	1
	ΦΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ LED
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	2
	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (ΑΚΙΔΑ-ΑΚΙΔΑ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	3
	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (ΚΑΡΦΙ-ΑΚΙΔΑ)
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	4
	ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ WARMLIGHT
	Μ
	
	
	

	
	5
	ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ
	Μ
	
	
	

	
	6
	ΦΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ  LED
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	7
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ LED 60W
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	8
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ LED 150W
	ΤΕΜ
	
	
	

	
	9
	ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΨΕΙΡΑ 24VLED ΧΡΥΣΗ
	ΤΕΜ
	
	
	




Aθήνα,   ..... /……/ 2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                          (Υπογραφή – Σφραγίδα)
4

