Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α         Δ΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,  ΓΙΑ THN

- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

- «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»,

- ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 371.729,68 €

- ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

- (299.782,00 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ:   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ».

CPV: 50116100-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 299.782,00 €, ΦΠΑ 24%: 71.947,68 €,

Σύνολο με ΦΠΑ (24%): 371.729,68€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογραφόμενος…………………………………………………………………………………………………..με έδρα ………………………………………….Δ/νση…….………………….…………Τηλ.…….………………………….,  email ……………………αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων, που αναφέρονται στα τεύχη της  Μελέτης του Δήμου, τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και που αφορούν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» από τον Δήμο Αθηναίων προσφέρω την  παρακάτω τιμή, για τις ακόλουθες εργασίες:

Υπηρεσία 1. Τοποθέτηση εορταστικών στολιδιών

1ο Άρθρο:  Τοποθέτηση Εναέριων Φωτιστικών (Μικρά αναρτώμενα )

- Παραλαβή των Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών από τις αποθήκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού.

- Φόρτωση και μεταφορά τους, στα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού.

- Εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης στο δίκτυο, των μικρών Εορταστικών Στολιδιών, εναέριων (αναρτώμενων), με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους.

2ο Άρθρο:  Τοποθέτηση Εναέριων Φωτιστικών (Μεγάλα αναρτώμενα)

- Παραλαβή των Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών από τις αποθήκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού.

- Φόρτωση και μεταφορά τους, στα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού.

- Εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης στο δίκτυο, των μεγάλων, από 1,5m πλάτους και άνω, εναέριων (αναρτώμενων), Εορταστικών Στολιδιών με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους.

3ο  Άρθρο:  Τοποθέτηση Επίστηλων Φωτιστικών (Μικρά επίστηλα )

- Παραλαβή των Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών από τις αποθήκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού.

- Φόρτωση και μεταφορά τους, στα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού.

- Εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης στο δίκτυο, των μικρών Επίστηλων Στολιδιών, με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους.

4ο  Άρθρο:  Τοποθέτηση Επίστηλων Φωτιστικών (Μεγάλα  επίστηλα )

- Παραλαβή των Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών από τις αποθήκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού.

- Φόρτωση και μεταφορά τους, στα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού.

- Εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης στο δίκτυο, των μεγάλων Επίστηλων Στολιδιών, από 1,5m ύψους και άνω, με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους.

5ο  Άρθρο:  Τοποθέτηση Εορταστικής Γιρλάντας (Ψείρα) - (10m/Τεμ)

- Παραλαβή των Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών από τις αποθήκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού.

- Φόρτωση και μεταφορά τους, στα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού.

- Εργασίες τοποθέτησης επί ιστών και δένδρων και σύνδεσης στο δίκτυο, της εορταστικής γιρλάντας (ψείρας), με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα της. Κάθε τεμάχιο υπολογίζεται σε 10m.

6ο  Άρθρο:  Τοποθέτηση Φωτοσωλήνων.

- Παραλαβή των Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών από τις αποθήκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού.

- Φόρτωση και μεταφορά τους, στα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού.

- Εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης στο δίκτυο, των φωτοσωλήνων, με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους. Οι φωτοσωλήνες είναι σε τεμάχια των 8 και 20m.

7ο Άρθρο: Λοιπές Εργασίες.

- Εργασίες διάνοιξης οπών Φ10, επί μεταλλικών  ιστών και τοποθέτηση αναμονής κλέμας, στο σημείο οπής, με εύκαμπτο καλώδιο ΝΥΛ 3Χ1mm².  Το καλώδιο θα περαστεί από την οπή έως και τη θυρίδα επίσκεψης (Γκοφρέ). Τα καλώδια και λοιπά υλικά θα δοθούν από τη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού.

- Λοιπές εργασίες, που πιθανόν απαιτηθούν, για τοποθέτηση στολιδιών, όπως πιθανή ειδική κατασκευή, ή επισκευή κάποιου στολιδιού.

Η τοποθέτηση ειδικότερα θα περιλαμβάνει:

- Παραλαβή των Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών από τις αποθήκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού:  Πάροδος Λ. Αθηνών 65Α (όπισθεν LADA), ή κατόπιν εντολής από την αποθήκη στην Αγ. Άννης 52 και Σαλαμινίας. Οπτικός έλεγχος των στολιδιών, για την καλή κατάστασή τους.

- Μεταφορά τους, στα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού.

- Οι αμοιβές των υπαλλήλων του αναδόχου, για τις εργασίες τοποθέτησης, σύνδεσης στο δίκτυο και στήριξης των Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών, με τα καλώδια τροφοδοσίας τους, καθώς η ασφάλιση τους.

- Τα υλικά – εξαρτήματα στήριξης των Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών.

- Το κόστος χρήσης και λειτουργίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος.

- Το κόστος έκδοσης οποιασδήποτε άδειας, τυχόν απαιτηθεί, για την εκτέλεση των εργασιών.

Υπηρεσία 2. Εκτοποθέτηση εορταστικών στολιδιών.

1ο Άρθρο:  Εκτοποθέτηση Εναέριων Φωτιστικών (Μικρά αναρτώμενα )

Εκτοποθέτηση και αποσύνδεση μικρών Εορταστικών Στολιδιών, εναέριων (αναρτώμενων), με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους, από τα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού και μεταφορά τους, στις αποθήκες της.

2ο Άρθρο:  Εκτοποθέτηση Εναέριων Φωτιστικών (Μεγάλα αναρτώμενα)

Εκτοποθέτηση και αποσύνδεση μεγάλων, εναέριων (αναρτώμενων), Εορταστικών Στολιδιών, από 1,5m πλάτους και άνω,  με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους, από τα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού και μεταφορά τους, στις αποθήκες της.

3ο  Άρθρο:  Εκτοποθέτηση Επίστηλων Φωτιστικών (Μικρά επίστηλα )

Εκτοποθέτηση και αποσύνδεση μικρών Εορταστικών Στολιδιών, επίστηλων, με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους, από τα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού και μεταφορά τους, στις αποθήκες της.

4ο  Άρθρο:  Εκτοποθέτηση Επίστηλων Φωτιστικών (Μεγάλα  επίστηλα )

Εκτοποθέτηση και αποσύνδεση μεγάλων, από 1,5m ύψους και άνω, Εορταστικών επίστηλων Στολιδιών, με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους, από τα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού και μεταφορά τους, στις αποθήκες της.

5ο  Άρθρο:  Εκτοποθέτηση Εορταστικής Γιρλάντας (Ψείρα) - (10m/Τεμ)

Εκτοποθέτηση και αποσύνδεση από ιστούς και δένδρα, εορταστικής γιρλάντας (ψείρας), με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα της, από τα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού και μεταφορά τους, στις αποθήκες της.  Κάθε τεμάχιο γιρλάντας, υπολογίζεται σε 10m.

6ο  Άρθρο:  Εκτοποθέτηση Φωτοσωλήνων.

Εκτοποθέτηση και αποσύνδεση φωτοσωλήνων, με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους, από τα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού και μεταφορά τους, στις αποθήκες της.  Οι φωτοσωλήνες είναι σε τεμάχια των 8 και 20m.

Η  εκτοποθέτηση ειδικότερα, θα περιλαμβάνει:

- Μεταφορά, εκφόρτωση και παράδοση, με οχήματα του αναδόχου, των Εορταστικών και λοιπών φωτιστικών, με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους, στις αποθήκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού : Πάροδος Λ. Αθηνών 65Α (όπισθεν LADA) ή κατόπιν εντολής στην αποθήκη της Αγ. Άννης 52 και Σαλαμινίας.

- Τα υλικά – μικροεξαρτήματα  και ο εξοπλισμός, που θα απαιτηθεί για τις εργασίες αυτές.

- Οι αμοιβές των υπαλλήλων, του αναδόχου, καθώς η ασφάλιση τους.

- Το κόστος χρήσης και λειτουργίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος.

- Το κόστος έκδοσης οποιασδήποτε άδειας, τυχόν απαιτηθεί, για την εκτέλεση των εργασιών.

Η εκτοποθέτηση των εορταστικών στολιδιών και των παρελκόμενων τους, θα γίνει με προσοχή ώστε να μην υποστούν καμία ζημιά τόσο κατά την εκτοποθέτηση τους, όσο και κατά την μεταφορά. Οποιαδήποτε φθορά κατά την εκτοποθέτηση και μεταφορά τους θα βαρύνει οικονομικά τον ανάδοχο.

| ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Α.Τ. | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΤΟΥΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 ΕΤΩΝ (€) |
| 1 | Τοποθέτηση Εναέριων Φωτιστικών(Μικρά αναρτώμενα) | 1 | Τεμάχια | 245 |  |  |  |
| 2 | Τοποθέτηση Εναέριων Φωτιστικών (Μεγάλα αναρτώμενα) | 2 | Τεμάχια | 663 |  |  |  |
| 3 | Τοποθέτηση Επίστηλων Φωτιστικών (Μικρά επίστηλα) | 3 | Τεμάχια | 1.295 |  |  |  |
| 4 | Τοποθέτηση Επίστηλων Φωτιστικών (Μεγάλα επίστηλα) | 4 | Τεμάχια | 463 |  |  |  |
| 5 | Τοποθέτηση Εορταστικής Γιρλάντας (Ψείρα)- (10m/Τεμ.) | 5 | Τεμάχια | 4.700 |  |  |  |
| 6 | Τοποθέτηση Φωτοσωλήνων. | 6 | Mέτρα | 15.000 |  |  |  |
| 7 | Λοιπές Εργασίες | 7 | Τεμάχια | 1.000 |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. |  |  |  |  |  |  |  |

| ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Α.Τ. | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΤΟΥΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 ΕΤΩΝ (€) |
| 1 | Εκτοποθέτηση Εναέριων Φωτιστικών(Μικρά αναρτώμενα) | 1 | Τεμάχια | 245 |  |  |  |
| 2 | Εκτοποθέτηση Εναέριων Φωτιστικών (Μεγάλα αναρτώμενα) | 2 | Τεμάχια | 663 |  |  |  |
| 3 | Eκτοποθέτηση Επίστηλων Φωτιστικών (Μικρά επίστηλα) | 3 | Τεμάχια | 1.295 |  |  |  |
| 4 | Eκτοποθέτηση Επίστηλων Φωτιστικών (Μεγάλα επίστηλα) | 4 | Τεμάχια | 463 |  |  |  |
| 5 | Eκτοποθέτηση Εορταστικής Γιρλάντας (Ψείρα)-(10m/Τεμ) | 5 | Τεμάχια | 4.700 |  |  |  |
| 6 | Eκτοποθέτηση Φωτοσωλήνων. | 6 | Mέτρα | 15.000 |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 + 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

Αθήνα …………………….2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

____________

(Σφραγίδα - Υπογραφή)