[image: image1.png])

)

AHMOZ AOHNAION




Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α         Δ΄

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,  ΓΙΑ THN
 ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2020’’
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 520.800,00 € 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

(420.000,00 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%)

	            [image: image2.png]AHMOZ AGHNAION




	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	

	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΎ

Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια εορταστικού στολισμού του Δήμου Αθηναίων 2020»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #520.800,00€# με ΦΠΑ 24%

Κ.Α. 7135.026, Φ.30 για το έτος 2020




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	Προμήθεια εορταστικού στολισμού του Δήμου Αθηναίων 2020 (CPV 31600000-2)

	To ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:

Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφεται η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών εξοπλισμού, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές που κατά την κρίση του προσφέροντα τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται για έκαστο Τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.  Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης της Ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Δεν επιτρέπονται γενικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια με τρόπο που είναι πολύ δύσκολο ή χρονοβόρο να εντοπιστεί η σχετική τεκμηρίωση. Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να απορρίψει τεχνικές προσφορές που δεν εμφανίζουν πληρότητα στην συμπλήρωση των παραπομπών τόσο στον πίνακα συμμόρφωσης όσο και στα τεχνικά φυλλάδια ή / και στα κείμενα τεκμηρίωσης των απαιτήσεων.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές περιγραφές που να τεκμηριώνουν τα στοιχεία του ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, και από το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ να φαίνεται η παραπομπή στην αντίστοιχη σελίδα των αριθμημένων τεχνικών φυλλαδίων.

	Α/Α
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1.1.
	Ο προς προμήθεια ηλεκτρολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με τις τεχνικές και σχεδιαστικές προδιαγραφές της παρούσας. Σκοπός της προμήθειας είναι να συμπληρωθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Δήμου Αθηναίων για τον εορταστικό στολισμό της πόλης κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και ως σύνολο να συμβάλλουν στην δημιουργία εορταστικού κλίματος στην πόλη τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τους επισκέπτες της. 
	NAI
	 
	 

	1.2.
	Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός αποτελείται από ειδικές φωτεινές κατασκευές τριών διαστάσεων με σκοπό να τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης και στην Πλατεία Συντάγματος για να συμβάλλουν στο εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων. Τα επιδαπέδια φωτιστικά, ο στολισμός του φυσικού χριστουγεννιάτικου δέντρου και των λοιπών δέντρων της Πλατείας Συντάγματος, τα τεχνητά φωτεινά δέντρα για τις πλατείες της πόλης αλλά και την Πλατεία Ομονοίας ως κεντρικό σημείο αναφοράς, οι φωτεινές γιρλάντες για τον στολισμό της οδού Σταδίου και της Οδού Πανεπιστήμιου, και τα φωτεινά επιστύλια για τον στολισμό της προσφάτως αναπλασμένης Βασιλίσσης Όλγας θα συμπληρώσουν τον εορταστικό εξοπλισμό της πόλης και θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση εορταστικού πνεύματος για τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.
	NAI
	 
	 

	1.3.
	Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, υψηλής ποιότητας και αισθητικής, να μην είναι προϊόν αντιγραφής και να μην προσβάλλει πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα τρίτων, δηλαδή να μην είναι ο ίδιος καταχωρημένος ως σχέδιο σε Διεθνή (WIPO) ή εγχώριο Οργανισμό (ΟΒΙ) από άλλη εταιρία, να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας που περιγράφονται στην παρούσα, να φέρει τα απαιτούμενα από την παρούσα πιστοποιητικά και σήματα ποιότητας καθώς και την χώρα και τον τόπο κατασκευής, ενώ θα έχει εγγυημένη λειτουργία τουλάχιστον δύο ετών
	NAI
	 
	 

	2.1
	Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός - Επιδαπέδιο φωτιστικό Πλατείας Συντάγματος τριών διαστάσεων 
Χώρος τοποθέτησης: Πλατεία Συντάγματος

Τεμάχια σύνολο: 4
	NAI
	 
	 

	2.1.1.1.
	Πρόκειται για μία μεταλλική, φωτεινή τρισδιάστατη (3D) κατασκευή ύψους 5 μέτρων η οποία είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο και αποτελείται από κορδόνια με μίνι led λυχνίες, φωτοσωλήνα και από πλαστική μοκέτα με προδιαγραφές ακαυστότητας Β1 ή Μ1 η οποία θα είναι κατασκευασμένη από PVC υλικό σε διάφορα χρώματα. 

Η κατασκευή έχει σχήμα χριστουγεννιάτικο ή/και εορταστικό.

Οι led λυχνίες είναι συναρμολογημένες επάνω σε διάφανο PVC καλώδιο ώστε να είναι κατά το δυνατόν διακριτική η κατασκευή. 

Η κατασκευή αυτή τοποθετείται στο δάπεδο με ειδική βάση η οποία είναι ενσωματωμένη στο κάτω μέρος-ημικυκλικό κουτί της κατασκευής. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά σχέδιο και φωτορεαλιστική απεικόνιση για την πλατεία Συντάγματος.
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.1.1.2.
	Η κατασκευή θα πρέπει να έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

Ύψος: 5m

Πλάτος: 2,30-2,40m

Βάθος: 2.30-2,40m

Κατανάλωση: 130 Watts

Τάση Λειτουργίας : 24V DC
	 ΝΑΙ
	 
	 

	2.1.1.3.
	Η κατασκευή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στεγανό ηλεκτρονικό μετασχηματιστή ΙΡ66-67 από 230V ΑC σε 24V AC και ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται εσωτερικά στην κατασκευή για να μην είναι ορατός.

Ο δείκτης στεγανότητας όλου του φωτιστικού θα πρέπει να είναι IP67-IP68.

H κατασκευή θε πρέπει να έχει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001, ISO14001 και ISO45001 για το εργοστάσιο κατασκευής.
	NAI
	 
	 

	2.1.1.4
	Οι κατασκευές θα πρέπει να πληρούν τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:   

IEC 60598-2-1:2020 σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014, ΑΜD1:2017 and

EN 60598-2-1:1989 σε συνδυασμό με EN 60598-1:2015+A1:2018

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα: 

IEC CISPR 15:2018 Ed.9,

IEC 61547:2020 (Ed.3),

IEC 61000-3-2:2018+ Α1:2020 (Ed.5.1),

IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 (Ed. 3.1),

EN IEC 55015:2019 + A11:2020,

EN 61547:2009,

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα: 

IEC 62321:2008
	NAI
	 
	 

	2.1.2.1
	Είναι ένα επεκτεινόμενο κορδόνι 10 μέτρων με 80  μίνι led λυχνίες. Οι μίνι λυχνίες LED, θα είναι ειδικού τύπου ώστε εάν μία λυχνία καεί, το κορδόνι να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Οι λυχνίες led θα είναι συνδεδεμένες επάνω σε καλώδιο PVC H03VH7/1x0,50 τετραγωνικά χιλιοστά με VDE πιστοποίηση η οποία θα φαίνεται με την εκτύπωση του VDE στο καλώδιο. 

Οι λυχνίες LED θα έχουν στο εξωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα και ασφάλεια στο κορδόνι. 

Στην αρχή και στο τέλος του κορδονιού θα υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό φισάκι επέκτασης, ώστε το κορδόνι μας να παίρνει το επιθυμητό μήκος από 10 μέτρα σε 20, 30, 40, 50, έως και 60 μέτρα με μία παροχή.

Τάση λειτουργίας 24V

Κατανάλωση ~4 Watts/10m (+ ή - 10%)

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Οι λυχνίες LED θα φέρουν σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001 και ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής.
	NAI
	 
	 

	2.1.2.2
	Το κορδόνι θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών: 

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60598-2-20-2015

EN 60598-1:2018

EN 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015,

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006
	NAI
	 
	 

	2.1.3.1
	Θα κατασκευάζεται από απόλυτα καθαρό PVC υλικό χωρίς  γραμμές σε όλο το μήκος του (οριζόντιες ή κάθετες), για καλύτερη  καθαρότητα που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και μεγαλύτερη στεγανότητα στα φις αλλά και καλύτερη ανταπόκριση σε καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις κλπ.).

Ο φωτοσωλήνας αυτός θα έχει εξωτερική διάμετρο 13mm, θα έχει περίπου 30 led στο μέτρο, δε θα σπάει και λόγω της ποιότητας των μίνι λυχνιών led δεν θα καίγεται ακόμη και εάν ένα led σταματήσει να λειτουργεί.

Τα φις συνδέσεων του φωτοσωλήνα θα είναι  από καουτσούκ του τύπου H05RN-F/2X1mm2 και θα έχει κατανάλωση περίπου 1,50 Watt ανά μέτρο (+ ή - 10%) και τάση λειτουργίας 24V.

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Ο φωτοσωλήνας θα φέρει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001 και ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής.
	NAI
	 
	 

	2.1.3.2
	Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:  

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60598-2-20-2015

EN 60598-1:2018

EN 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006 
	NAI
	 
	 

	2.1.4.1. 
	Πρόκειται για τεχνητή μοκέτα κατασκευασμένη από γαλβανιζέ σύρμα και PVC φιλμ. Η μοκέτα θα έχει ένδειξη ακαυστότητας Β1 ή Μ1 και RoHS και θα συνοδεύεται από test report που θα το αποδεικνύει.  

Θα έχει UV προστασία και θα είναι κατάλληλη για χρήση αποκλειστικά σε εξωτερικό χώρο. 

Το υλικό θα έχει όνομα και εμπορικό όνομα (Material and Commercial Name) ως ακολούθως: Xmas Deco Film – PVC Metallized and colored film 

Οι κανονισμοί που θα πρέπει να ακολουθούνται σε ότι αφορά τα test report που συνοδεύουν το υλικό είναι:

M1/NF P 92-512: 1986 

B1/ DIN 4102 – Part 1 (May 1998)  
	NAI
	 
	 

	2.2.
	Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός - τεχνητά, στολισμένα δέντρα 

Χώρος τοποθέτησης: πλατείες του Δήμου Αθηναίων που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή

Τεμάχια σύνολο: 27
	NAI
	 
	 

	2.2.1.1
	Πρόκειται για ένα τρισδιάστατο (3D) δένδρο ύψους 6,65 μέτρων περίπου που στην κορυφή του φέρει άστρο ύψους περίπου 0,65 μέτρων. Η κατασκευή είναι εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο πάνω στο οποίο τοποθετούνται τεχνητά κλαδιά σε πράσινο χρώμα, τυλιγμένα πάνω σε σύρμα γαλβανιζέ και επάνω στα κλαδιά τοποθετούνται μίνι led λυχνίες 24V και πλαστικές διακοσμητικές μπάλες . Οι led λυχνίες θα είναι συναρμολογημένες επάνω σε PVC πράσινο καλώδιο ώστε να είναι κατά το δυνατόν διακριτική η όλη κατασκευή.

Προς αποφυγή βανδαλισμών και αποφυγής κινδύνων ανάπτυξης φωτιάς, τόσο τα τεχνητά κλαδιά, όσο και η τεχνητή μοκέτα, θα είναι άκαυστα (fireproof) κλάσης Β1 ή Μ1 και θα έχουν υψηλό δείκτη UV προστασίας, ώστε να χρησιμοποιούνται άφοβα σε εξωτερικό χώρο. 

Το δέντρο αυτό τοποθετείται στο δάπεδο με ειδικές γωνίες-λάμες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να βιδωθεί στο πάτωμα.  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά σχέδιο και φωτορεαλιστική απεικόνιση για την πλατεία.
	NAI
	 
	 

	2.2.1.2
	Η κάθε κατασκευή θα πρέπει να έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

Ύψος : ​​~ 7,15m 

Κάτω Διάμετρος : 2,40m

Κατανάλωση : ~100 Watts 

Τάση λειτουργίας κατασκευής : 24V
	 
	 
	 

	 2.2.1.3
	Στεγανός ηλεκτρονικός μετασχηματιστής ΙΡ66-67 από 230V AC σε 24V DC θα συμπεριλαμβάνεται και θα βρίσκεται εσωτερικά στην κατασκευή. 

Δείκτης στεγανότητας όλου του φωτιστικού IP67-IP68

Η κατασκευή θα έχει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001, ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής και ISO45001 για την ασφάλεια στην εργασία.

Επί ποινή αποκλεισμού απαραίτητη είναι η προσκόμιση στατικής μελέτης για δένδρο με κλαδιά ύψους 6,65 μέτρων για χρήση σε εξωτερικό χώρο και αντοχή σε ταχύτητες ανέμων τουλάχιστον από 90 km/h. Η στατική μελέτη θα αφορά την κατασκευή αλλά και την στήριξη του δένδρου στο δάπεδο χωρίς την χρήση αντηρίδων, συρματόσχοινων ή άλλων πρόσθετων υλικών πέραν της βάσης του.
	 
	 
	 

	2.2.1.4
	Οι κατασκευές θα πρέπει να πληρούν τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:   

IEC 60598-2-1:2020 σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014, 

ΑΜD1:2017 

EN 60598-2-1:1989 σε συνδυασμό με EN 60598-1:2015+A1:2018

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα: 

IEC CISPR 15:2018 Ed.9

IEC 61547:2020 (Ed.3)

IEC 61000-3-2:2018+ Α1:2020 (Ed.5.1)

IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 (Ed. 3.1)

EN IEC 55015:2019 + A11:2020

EN 61547:2009

EN IEC 61000-3-2:2019 

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα: 

IEC 62321:2008
	NAI
	 
	 

	2.2.2.1
	Είναι ένα επεκτεινόμενο κορδόνι 10 μέτρων με 80  μίνι led λυχνίες. Οι μίνι λυχνίες LED, θα είναι ειδικού τύπου ώστε εάν μία λυχνία καεί, το κορδόνι να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Οι λυχνίες led θα είναι συνδεδεμένες επάνω σε καλώδιο PVC H03VH7/1x0,50 τετραγωνικά χιλιοστά με VDE πιστοποίηση η οποία θα φαίνεται με την εκτύπωση του VDE στο καλώδιο.

Οι λυχνίες LED θα έχουν στο εξωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα και ασφάλεια στο κορδόνι. 

Στην αρχή και στο τέλος του κορδονιού θα υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό φισάκι επέκτασης, ώστε το κορδόνι μας να παίρνει το επιθυμητό μήκος από 10 μέτρα σε 20, 30, 40, 50, έως και 60 μέτρα με μία παροχή.

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Οι λυχνίες LED θα φέρουν σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001:2015, ISO14001:2015 για το εργοστάσιο κατασκευής και ISO45001:2018 για την ασφάλεια στην εργασία.

Τάση λειτουργίας 24V 

Κατανάλωση ~4 Watts/10m (+ ή - 10%)
	NAI
	 
	 

	2.2.2.2
	Το κορδόνι θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών: 

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60598-2-20:2015 

EN 60598-1:2018

EN 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006
	NAI
	 
	 

	2.2.3.1
	Θα κατασκευάζεται από απόλυτα καθαρό PVC υλικό χωρίς  γραμμές σε όλο το μήκος του (οριζόντιες ή κάθετες), για καλύτερη  καθαρότητα που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και μεγαλύτερη στεγανότητα στα φις αλλά και καλύτερη ανταπόκριση σε καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις κλπ.).

Ο φωτοσωλήνας αυτός θα έχει εξωτερική διάμετρο 13mm, θα έχει περίπου 30 led στο μέτρο, δε θα σπάει και λόγω της ποιότητας των μίνι λυχνιών led δεν θα καίγεται ακόμη και εάν ένα led σταματήσει να λειτουργεί.

Τα φις συνδέσεων του φωτοσωλήνα θα είναι  από καουτσούκ του τύπου H05RN-F/2X1mm2 και θα έχει κατανάλωση περίπου 1,50 Watt ανά μέτρο (+ ή - 10%) και τάση λειτουργίας 24V.

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Ο φωτοσωλήνας θα φέρει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001, ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής και ISO45001 για την ασφάλεια στην εργασία.
	NAI
	 
	 

	2.2.3.2
	Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:  

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

ΕΝ 60598-2-20-2015

ΕΝ 60598-1:2018

ΕΝ 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015,

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006
	NAI
	 
	 

	2.2.4.1.
	Πρόκειται για τεχνητά κλαδιά κατασκευασμένα από γαλβανιζέ σύρμα και PVC φιλμ. Τα κλαδιά θα έχουν ένδειξη ακαυστότητας Β1 ή Μ1 και RoHS και θα συνοδεύεται από test report που θα το αποδεικνύουν

Θα έχουν UV προστασία και θα είναι κατάλληλη για χρήση αποκλειστικά σε εξωτερικό χώρο. 

Το υλικό από το οποίο θα είναι κατασκευασμένα τα κλαδιά θα έχει όνομα και εμπορικό όνομα (Material and Commercial Name) ως ακολούθως: Xmas Deco Film – PVC Metallized and colored film 

Οι κανονισμοί που θα πρέπει να ακολουθούνται σε ότι αφορά τα test report που συνοδεύουν το υλικό είναι:

M1/NF P 92-512: 1986 

B1/ DIN 4102 – Part 1 (May 1998)  
	 ΝΑΙ
	 
	 

	2.2.5.1.
	Οι πλαστικές μπάλες που θα στολίζουν τα δέντρα θα πρέπει να τηρούν τις νόρμες των παρακάτω οδηγιών: 

ΕΝ 71-2 : 2011 + Α1 : 2014

ROHS: IEC62321

REACH: Regulation EC 1907/2006
	NAI
	 
	 

	2.3
	Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός – τεχνητό, στολισμένο δέντρο Πλατείας Ομονοίας

Τεμάχια σύνολο: 1
	NAI
	 
	 

	2.3.1.1
	Πρόκειται για ένα τεχνητό δένδρο κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε πράσινο χρώμα, στο οποίο τοποθετούνται κλαδιά – το κεντρικό δένδρο έχει ύψος 11,50m-11,80m και στην κορυφή του μπορεί να τοποθετηθεί ένα άστρο ύψους 1,50-1,70m, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος της κατασκευής να γίνεται 13,00m. Σε όλη την επιφάνειά του φέρει λαμπιόνια led και διάσπαρτες πλαστικές μπάλες διαφορετικών διαμέτρων σε χρυσό mat και γυαλιστερό χρώμα. Επίσης φέρει στολίδια με χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα σε τρία διαφορετικά θέματα τουλάχιστον και H=0,75m καθώς και μπάλες με διάτρητο σχήμα και H=0,60m.

Τα στολίδια αυτά είναι κατασκευασμένα από λεπτό φύλλο αλουμινίου 1-2mm και έχουν στα 4 άκρα τους σημεία στήριξης στο δένδρο.

Το δένδρο είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο και αποτελείται από κορδόνια με μίνι led λυχνίες, και από πλαστικά κλαδιά με προδιαγραφές ακαυστότητας Β1 ή Μ1 τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από PVC υλικό σε χρώμα πράσινο. 

Οι led λυχνίες είναι συναρμολογημένες επάνω σε πράσινο PVC καλώδιο ώστε να είναι κατά το δυνατόν διακριτική η κατασκευή. 

Η κατασκευή αυτή τοποθετείται στο δάπεδο με ειδικά στηρίγματα στην κάτω διάμετρό του. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τρόπος στερέωσης με βύσματα ή ντίζες, η κατασκευή θα στηριχθεί με ειδικά μπλοκ τσιμέντου τα οποία θα τοποθετηθούν περιμετρικά στο εσωτερικό του δένδρου στο έδαφος. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά σχέδιο και φωτορεαλιστική απεικόνιση για την Πλατεία Ομονοίας.
	NAI
	 
	 

	2.3.1.2
	Η κατασκευή θα πρέπει να έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

Ύψος: 13,00m

Κάτω διάμετρος: 4,25m

Κατανάλωση: 341 Watts

Τάση Λειτουργίας : 24V DC
	 ΝΑΙ
	 
	 

	2.3.1.3
	Στεγανά τροφοδοτικά - μετασχηματιστές IP66-67 από 24V DC σε 230V AC συμπεριλαμβάνονται.

Η μεταλλική κατασκευή είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτροστατικά βαμμένη σε πράσινο χρώμα.

Ο led φωτοσωλήνας που χρησιμοποιείται για το αστέρι φέρει 30 led υψηλής φωτεινότητας ανά μέτρο και έχει υψηλό δείκτη UV προστασίας και θα έχει ελάχιστο δείκτη στεγανότητας IP65-67.

Οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνονται μέσα σε στεγανό κυτίο με ενσωματωμένους στυπιοθλίπτες και ένδειξη IP68.

Η κατασκευή θα φέρει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001:2015, ISO14001:2015  και ISO45001:2018 για το εργοστάσιο κατασκευής.

Απαραίτητη η στατική μελέτη της κατασκευής του κεντρικού δένδρου ύψους 11,50m-11,80m με αντοχή σε ανέμους τουλάχιστον 160km/h.

Απαραίτητη η πιστοποίηση της διαδικασίας συγκόλλησης για συγκόλληση σύντηξης αλουμινίου και κραμάτων αργιλίου κατά ΕΝ ISO 9606-2:2004
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.3.1.4
	Οι κατασκευές θα πρέπει να πληρούν τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:   

IEC 60598-2-1:2020 σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014, 

ΑΜD1:2017

EN 60598-2-1:1989 σε συνδυασμό με EN 60598-1:2015+A1:2018

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα: 

IEC CISPR 15:2018 Ed.9

IEC 61547:2020 (Ed.3)

IEC 61000-3-2:2018+ Α1:2020 (Ed.5.1)

IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 (Ed. 3.1)

EN IEC 55015:2019 + A11:2020

EN 61547:2009

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα : 

IEC 62321:2008
	NAI
	 
	 

	2.3.2.1
	Είναι ένα επεκτεινόμενο κορδόνι 10 μέτρων με 80  μίνι led λυχνίες. Οι μίνι λυχνίες LED, θα είναι ειδικού τύπου ώστε εάν μία λυχνία καεί, το κορδόνι να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Οι λυχνίες led θα είναι συνδεδεμένες επάνω σε καλώδιο PVC H03VH7/1x0,50 τετραγωνικά χιλιοστά με VDE πιστοποίηση η οποία θα φαίνεται με την εκτύπωση του VDE στο καλώδιο.

Οι λυχνίες LED θα έχουν στο εξωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα και ασφάλεια στο κορδόνι. 

Στην αρχή και στο τέλος του κορδονιού θα υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό φισάκι επέκτασης, ώστε το κορδόνι μας να παίρνει το επιθυμητό μήκος από 10 μέτρα σε 20, 30, 40, 50, έως και 60 μέτρα με μία παροχή.

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Οι λυχνίες LED θα φέρουν σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001, ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής και ISO45001 για την ασφάλεια στην εργασία.

Τάση λειτουργίας 24V 

Κατανάλωση ~4 Watts/10m (+ ή - 10%)


	NAI
	 
	 

	2.3.2.2
	Το κορδόνι θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών: 

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60598-2-20:2015 

EN 60598-1:2018

EN 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-2-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015,

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006 
	NAI
	 
	 

	2.3.3.1
	Θα κατασκευάζεται από απόλυτα καθαρό PVC υλικό χωρίς  γραμμές σε όλο το μήκος του (οριζόντιες ή κάθετες), για καλύτερη  καθαρότητα που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και μεγαλύτερη στεγανότητα στα φις αλλά και καλύτερη ανταπόκριση σε καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις κλπ.).

Ο φωτοσωλήνας αυτός θα έχει εξωτερική διάμετρο 13mm, θα έχει περίπου 30 led στο μέτρο, δε θα σπάει και λόγω της ποιότητας των μίνι λυχνιών led δεν θα καίγεται ακόμη και εάν ένα led σταματήσει να λειτουργεί.

Τα φις συνδέσεων του φωτοσωλήνα θα είναι  από καουτσούκ του τύπου H05RN-F/2X1mm2 και θα έχει κατανάλωση περίπου 1,50 Watt ανά μέτρο (+ ή - 10%) και τάση λειτουργίας 24V.

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Ο φωτοσωλήνας θα φέρει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001, ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής και ISO45001 για την ασφάλεια στην εργασία.
	NAI
	 
	 

	2.3.3.2
	Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:  

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60598-2-20-2015

EN 60598-1:2018

EN 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-1 / ΙEC62722-2-1  και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006 
	ΝΑΙ
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	2.3.4.1.
	Πρόκειται για τεχνητά κλαδιά κατασκευασμένα από γαλβανιζέ σύρμα και PVC φιλμ. Τα κλαδιά θα έχουν ένδειξη ακαυστότητας Β1 ή Μ1 και RoHS και θα συνοδεύεται από test report που θα το αποδεικνύουν

Θα έχουν UV προστασία και θα είναι κατάλληλη για χρήση αποκλειστικά σε εξωτερικό χώρο. 

Το υλικό από το οποίο θα είναι κατασκευασμένα τα κλαδιά θα έχει όνομα και εμπορικό όνομα (Material and Commercial Name) ως ακολούθως: Xmas Deco Film – PVC Metallized and colored film. 

Οι κανονισμοί που θα πρέπει να ακολουθούνται σε ότι αφορά τα test report που συνοδεύουν το υλικό είναι:

M1/NF P 92-512: 1986 

B1 /DIN 4102 – Part 1 (May 1998)
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.3.5.1.
	Οι πλαστικές μπάλες που θα στολίζουν το δέντρο θα πρέπει να τηρούν τις νόρμες των παρακάτω οδηγιών: 

ΕΝ 71-2 :2011 + Α1 : 2014

ROHS : IEC62321

REACH : Regulation EC 1907/2006
	NAI
	 
	 

	2.4
	Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός - γιρλάντα για την οδό Πανεπιστημίου

Τεμάχια σύνολο: 28
	 ΝΑΙ
	 
	 

	 2.4.1.1
	Πρόκειται για μια γιρλάντα η οποία τοποθετείται επάνω σε υπάρχον διπλό συρματόσχοινο κατά το πλάτος του δρόμου και είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο.  Αποτελείται συνολικά από 16 αστέρια από led φωτοσωλήνα στο εσωτερικό των οποίων υπάρχουν led λαμπιόνια και από μία πύλη η οποία σχηματίζεται από μίνι led λυχνίες. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά σχέδιο και φωτορεαλιστική απεικόνιση για την οδό Πανεπιστημίου
	 ΝΑΙ
	 
	 

	2.4.1.2
	Η κατασκευή θα πρέπει να έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

Ύψος: 6,00m

Πλάτος: 18,00-20,00m (ανάλογα με το σημείο)

Κατανάλωση: 528 Watts

Βάρος: 60kg (προσεγγιστικά) για την γιρλάντα που τοποθετείται στο συρματόσχοινο και τα 2 επιστύλια δεξιά και αριστερά αυτής

Τάση Λειτουργίας : 230V DC
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.4.1.3
	Η κατασκευή είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτροστατικά βαμμένη σε λευκό χρώμα.

Ο led φωτοσωλήνας που χρησιμοποιείται φέρει 30 led υψηλής φωτεινότητας ανά μέτρο και έχει υψηλό δείκτη UV προστασίας, ώστε να χρησιμοποιείται άφοβα σε εξωτερικό χώρο.

Δείκτης στεγανότητας όλου του φωτιστικού ΙΡ67 ή IP68

Για θέμα ασφάλειας έναντι βραχυκυκλωμάτων από νεροποντές, ο φωτοσωλήνας και οι λυχνίες LED θα φέρουν ελάχιστο δείκτη στεγανότητας IP65, IP67 ή ΙΡ68 (τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αναλύονται παρακάτω) και οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνουν μέσα σε στεγανό κυτίο με ενσωματωμένους στυπιοθλίπτες και ένδειξη IP68.  Όλη η κατασκευή θα είναι γειωμένη (κλάση Ι) με καλώδιο κατάλληλο για εξωτερικό χώρο, ενώ ο κονβέρτορας (ενναλάκτης) 3A, θα βρίσκεται εσωτερικά του στεγανού κυτίου με κατάλληλη συνδεσμολογία και κλέμα για μεγαλύτερη ασφάλεια και διάρκεια ζωής.

Τα καλώδια των συνδέσεων θα είναι καουτσούκ του τύπου H05RNF/2X1mm2 σε χρώμα παραπλήσιο με το μεταλλικό μέρος του επιστυλίου, ώστε να είναι κατά το δυνατόν αρμονικά, να ταιριάζουν με το χρώμα του και να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού.

H κατασκευή θα φέρει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001, ISO14001 και ISO45001 για το εργοστάσιο κατασκευής.
	NAI
	 
	 

	2.4.1.4
	Οι κατασκευές θα πρέπει να πληρούν τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα :   

IEC 60598 -2-1:2020 σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014

AMD1:2017

EN 60598-2-1:1989 σε συνδυασμό με EN 60598-1:2015 + A1: 2018

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα: 

IEC CISPR 15:2018 (Ed.9) 

IEC 61547:2020 (Ed.3)

IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 (Ed.5.1)

IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 (Ed. 3.1)

EN IEC 55015:2019 +A11:2020

EN 61547:2009

EN IEC 61000-3-2:2019 

EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα : 

IEC 62321:2008

Πιστοποίηση στεγανού κυτίου ΙΡ68 με ενσωματωμένους στυπιοθλίπτες σύμφωνα με τις οδηγίες: 

EN 60670-1:2005 + A1:2013

EN 60670-22:2006
	NAI
	 
	 

	2.4.2.1
	Είναι ένα επεκτεινόμενο κορδόνι 10 μέτρων με 80  μίνι led λυχνίες. Οι μίνι λυχνίες LED, θα είναι ειδικού τύπου ώστε εάν μία λυχνία καεί, το κορδόνι να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Οι λυχνίες led θα είναι συνδεδεμένες επάνω σε καλώδιο καουτσούκ H03RNF/1x0,50 τετραγωνικά χιλιοστά με VDE πιστοποίηση και σήμανση με το όνομα της προσφέρουσας εταιρίας η οποία θα φαίνεται με την προσκόμιση του εν ενεργεία VDE πιστοποιητικού. 

 Οι λυχνίες LED θα έχουν στο εξωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα και ασφάλεια στο κορδόνι. Στην αρχή και στο τέλος του κορδονιού θα υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό φισάκι επέκτασης, ώστε το κορδόνι μας να παίρνει το επιθυμητό μήκος από 10 μέτρα σε 20, 30, 40, 50, 60 έως και 150 μέτρα με μία παροχή.

Η παροχή αποτελείται από καλώδιο H05RNF/2x1 τετραγωνικά χιλιοστά και κονβέρτορα (ενναλάκτη) 3A. Τάση λειτουργίας του κορδονιού απευθείας στα 230V AC.

Τάση λειτουργίας 230V

Κατανάλωση ~6 Watts/10m (+ ή – 10%)

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Οι λυχνίες LED θα φέρουν σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001 και ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής.
	NAI
	 
	 

	2.4.2.2
	Το κορδόνι θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών: 

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60598-2-20-2015

EN 60598-1:2018

EN 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-2-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006 
	NAI
	 
	 

	2.4.3.1
	Θα κατασκευάζεται από απόλυτα καθαρό PVC υλικό χωρίς  γραμμές σε όλο το μήκος του (οριζόντιες ή κάθετες), για καλύτερη  καθαρότητα που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και μεγαλύτερη στεγανότητα στα φις αλλά και καλύτερη ανταπόκριση σε καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις κλπ.). 

Ο φωτοσωλήνας αυτός θα έχει εξωτερική διάμετρο 13mm, θα έχει περίπου 30 led στο μέτρο, δε θα σπάει και λόγω της ποιότητας των μίνι λυχνιών led δεν θα καίγεται ακόμη και εάν ένα led σταματήσει να λειτουργεί.

Τα φις συνδέσεων του φωτοσωλήνα θα είναι  από καουτσούκ του τύπου H05RN-F/2X1mm2 και θα έχουν ενσωματωμένο AC/DC ενναλακτική (κονβέρτορα).  Ο φωτοσωλήνας έχει κατανάλωση περίπου 2 Watt ανά μέτρο (+ ή - 10%) και τάση λειτουργίας 230V. Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Ο φωτοσωλήνας θα φέρει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001 και ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής.
	NAI
	 
	 

	2.4.3.2
	Ο φωτοσωλήνας 230V θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:  

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

ΕΝ 60598-2-20-2015

ΕΝ 60598-1:2018

ΕΝ 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006 
	NAI
	 
	 

	2.4.4.1.
	Το στεγανό κυτίο ΙΡ68 με ενσωματωμένους στυπιοθλίπτες θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60670-1 

EN 60670-22 

EN 60529 

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα: 

IEC 62321:2008


	NAI
	 
	 

	2.5
	Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός - γιρλάντα για την οδό Σταδίου

Τεμάχια σύνολο: 25
	NAI
	 
	 

	2.5.1.1
	Πρόκειται για μια γιρλάντα η οποία τοποθετείται επάνω σε υπάρχον διπλό συρματόσχοινο κατά το πλάτος του δρόμου και είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο.  Αποτελείται συνολικά από 5 κορδέλες με φωτοσωλήνα και μίνι λυχνίες – οι κορδέλες έχουν στην εξωτερική και εσωτερική τους πλευρά από ένα αστέρι και μία ή δύο φωτεινές μπάλες.

Δύο κορδέλες τοποθετούνται κάθετα αριστερά και δεξιά της γιρλάντας και ακόμη τρείς κορδέλες τοποθετούνται μία στο κέντρο και οι άλλες δύο κατά μήκος του συρματόσχοινου, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται μία πύλη από κορδέλες. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά σχέδιο και φωτορεαλιστική απεικόνιση για την οδό Σταδίου.
	ΝΑΙ 
	 
	 

	2.5.1.2
	Η κατασκευή θα πρέπει να έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

Ύψος: 5,60m

Πλάτος: 18,00-20,00m

Κατανάλωση: 530 Watts

Βάρος: 60kg (προσεγγιστικά) για την γιρλάντα που τοποθετείται στο συρματόσχοινο και τα 2 επιστύλια δεξιά και αριστερά αυτής

Τάση Λειτουργίας : 230V DC
	NAI
	 
	 

	 2.5.1.3
	Η κατασκευή είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτροστατικά βαμμένη σε λευκό χρώμα.

Ο led φωτοσωλήνας που χρησιμοποιείται φέρει 30 led υψηλής φωτεινότητας ανά μέτρο και έχει υψηλό δείκτη UV προστασίας, ώστε να χρησιμοποιείται άφοβα σε εξωτερικό χώρο.

Δείκτης στεγανότητας όλου του φωτιστικού ΙΡ67 ή IP68

Για θέμα ασφάλειας έναντι βραχυκυκλωμάτων από νεροποντές, ο φωτοσωλήνας και οι λυχνίες LED θα φέρουν ελάχιστο δείκτη στεγανότητας IP65, IP67 ή ΙΡ68 (τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αναλύονται παρακάτω) και οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνουν μέσα σε στεγανό κυτίο με ενσωματωμένους στυπιοθλίπτες και ένδειξη IP68.  Όλη η κατασκευή θα είναι γειωμένη (κλάση Ι) με καλώδιο κατάλληλο για εξωτερικό χώρο, ενώ ο κονβέρτορας (ενναλάκτης) 3A, θα βρίσκεται εσωτερικά του στεγανού κυτίου με κατάλληλη συνδεσμολογία και κλέμα για μεγαλύτερη ασφάλεια και διάρκεια ζωής.

Τα καλώδια των συνδέσεων θα είναι καουτσούκ του τύπου H05RNF/2X1mm2 σε χρώμα παραπλήσιο με το μεταλλικό μέρος του επιστυλίου, ώστε να είναι κατά το δυνατόν αρμονικά, να ταιριάζουν με το χρώμα του και να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού.

H κατασκευή θα φέρει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001, ISO14001 και ISO45001 για το εργοστάσιο κατασκευής.
	 ΝΑΙ
	 
	 

	2.5.1.4


	Οι κατασκευές θα πρέπει να πληρούν τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα :   

IEC 60598 -2-1:2020 σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014

AMD1:2017 

EN 60598-2-1:1989 σε συνδυασμό με EN 60598-1:2015 + A1: 2018

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα: 

IEC CISPR 15:2018 (Ed.9) 

IEC 61547:2020 (Ed.3)

IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 (Ed.5.1)

IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 (Ed. 3.1)

EN IEC 55015:2019 +A11:2020

EN 61547:2009

EN IEC 61000-3-2:2019 

EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα: 

IEC 62321:2008

Πιστοποίηση στεγανού κυτίου ΙΡ68 με ενσωματωμένους στυπιοθλίπτες σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:

EN 60670-1:2005 + A1:2013

EN 60670-22:2006
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.2.1
	Είναι ένα επεκτεινόμενο κορδόνι 10 μέτρων με 80  μίνι led λυχνίες. Οι μίνι λυχνίες LED, θα είναι ειδικού τύπου ώστε εάν μία λυχνία καεί, το κορδόνι να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Οι λυχνίες led θα είναι συνδεδεμένες επάνω σε καλώδιο καουτσούκ H03RNF/1x0,50 τετραγωνικά χιλιοστά με VDE πιστοποίηση και σήμανση με το όνομα της προσφέρουσας εταιρίας η οποία θα φαίνεται με την προσκόμιση του εν ενεργεία VDE πιστοποιητικού. 

Οι λυχνίες LED θα έχουν στο εξωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα και ασφάλεια στο κορδόνι. Στην αρχή και στο τέλος του κορδονιού θα υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό φισάκι επέκτασης, ώστε το κορδόνι μας να παίρνει το επιθυμητό μήκος από 10 μέτρα σε 20, 30, 40, 50, 60 έως και 150 μέτρα με μία παροχή.

Η παροχή αποτελείται από καλώδιο H05RNF/2x1 τετραγωνικά χιλιοστά και κονβέρτορα (ενναλάκτη) 3A. Τάση λειτουργίας του κορδονιού απευθείας στα 230V AC.

Τάση λειτουργίας 230V

Κατανάλωση ~6 Watts/10m (+ ή – 10%)

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Οι λυχνίες LED θα φέρουν σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001:2015 και ISO14001:2015 για το εργοστάσιο κατασκευής.
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.2.2
	Το κορδόνι θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών: 

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60598-2-20:2015 

EN 60598-1:2018

EN 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015 :2013/A1 :2015

EN 61547 :2009

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-2-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006 
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.3.1


	Θα κατασκευάζεται από απόλυτα καθαρό PVC υλικό χωρίς  γραμμές σε όλο το μήκος του (οριζόντιες ή κάθετες), για καλύτερη  καθαρότητα που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και μεγαλύτερη στεγανότητα στα φις αλλά και καλύτερη ανταπόκριση σε καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις κλπ.). Ο φωτοσωλήνας αυτός θα έχει εξωτερική διάμετρο 13mm, θα έχει περίπου 30 led στο μέτρο, δε θα σπάει και λόγω της ποιότητας των μίνι λυχνιών led δεν θα καίγεται ακόμη και εάν ένα led σταματήσει να λειτουργεί.

Τα φις συνδέσεων του φωτοσωλήνα θα είναι  από καουτσούκ του τύπου H05RN-F/2X1mm2 και θα έχουν ενσωματωμένο AC/DC ενναλακτική (κονβέρτορα).  Ο φωτοσωλήνας έχει κατανάλωση περίπου 2 Watt ανά μέτρο (+ ή - 10%) και τάση λειτουργίας 230V. Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Ο φωτοσωλήνας θα φέρει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001 και ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής.
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.3.2
	Ο φωτοσωλήνας 230V θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:  

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

ΕΝ 60598-2-20-2015

ΕΝ 60598-1:2018

ΕΝ 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006 
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.4.1.
	Το στεγανό κυτίο ΙΡ68 με ενσωματωμένους στυπιοθλίπτες θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα: 

EN 60670-1 

EN 60670-22 

EN 60529 

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα: 

IEC 62321:2008
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός - επιστύλιο για την οδό Βασιλίσσης Όλγας

Τεμάχια σύνολο: 13
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.1.1
	Πρόκειται για ένα επιστύλιο δρόμου κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο το οποίο αποτελείται από 2 οριζόντιες γραμμές διπλού led φωτοσωλήνα σε χρώμα ψυχρό λευκό (cool white), από 10 κάθετες γραμμές με μίνι led λυχνίες σε ζεστό λευκό χρώμα (warm white) και από 12 μεταλλικά χρυσά αστεράκια διάσπαρτα τοποθετημένα στην κατασκευή και βαμμένα σε χρυσό χρώμα. 

Το επιστύλιο θα είναι κατασκευασμένο σε 2 τμήματα (1 αριστερό και 1 δεξί).

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά σχέδιο και φωτορεαλιστική απεικόνιση για την οδό Σταδίου.
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.1.2
	Η κατασκευή θα πρέπει να έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

Ύψος: 3,20m

Πλάτος: 2,40m

Κατανάλωση: 44 Watts

Τάση Λειτουργίας: 24V
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.1.3
	Στεγανός ηλεκτρονικός μετασχηματιστής ΙΡ66-67 από 230V AC σε 24V DC θα συμπεριλαμβάνεται και θα βρίσκεται στην κατασκευή. 

Δείκτης στεγανότητας όλου του φωτιστικού IP67-IP68

Η κατασκευή έχει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001, ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής και ISO45001 για την ασφάλεια στην εργασία.
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.1.4
	Οι κατασκευές θα πρέπει να πληρούν τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:   

IEC 60598-2-1:2020 σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014

ΑΜD1:2017 

EN 60598-2-1:1989 σε συνδυασμό με EN 60598-1:2015+A1:2018

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα: 

IEC CISPR 15:2018 Ed.9

IEC 61547:2020 (Ed.3)

IEC 61000-3-2:2018+ Α1:2020 (Ed.5.1)

IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 (Ed. 3.1)

EN IEC 55015:2019 + A11:2020

EN 61547:2009

EN IEC 61000-3-2:2019 

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα: 

IEC 62321:2008
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.2.1
	Είναι ένα επεκτεινόμενο κορδόνι 10 μέτρων με 80  μίνι led λυχνίες. Οι μίνι λυχνίες LED, θα είναι ειδικού τύπου ώστε εάν μία λυχνία καεί, το κορδόνι να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Οι λυχνίες led θα είναι συνδεδεμένες επάνω σε καλώδιο PVC H03VH7/1x0,50 τετραγωνικά χιλιοστά με VDE πιστοποίηση η οποία θα φαίνεται με την εκτύπωση του VDE στο καλώδιο.

Οι λυχνίες LED θα έχουν στο εξωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα και ασφάλεια στο κορδόνι. 

Στην αρχή και στο τέλος του κορδονιού θα υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό φισάκι επέκτασης, ώστε το κορδόνι μας να παίρνει το επιθυμητό μήκος από 10 μέτρα σε 20, 30, 40, 50, έως και 60 μέτρα με μία παροχή.

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Οι λυχνίες LED θα φέρουν σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001:2015, ISO14001:2015 για το εργοστάσιο κατασκευής και ISO45001:2018 για την ασφάλεια στην εργασία.

Τάση λειτουργίας 24V 

Κατανάλωση ~4 Watts/10m (+ ή - 10%)
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.2.2
	Το κορδόνι θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών: 

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60598-2-20:2015 

EN 60598-1:2018

EN 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015 :2013/A1:2015

EN 61547 :2009

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-2-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006 
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.3.1
	Θα κατασκευάζεται από απόλυτα καθαρό PVC υλικό χωρίς  γραμμές σε όλο το μήκος του (οριζόντιες ή κάθετες), για καλύτερη  καθαρότητα που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και μεγαλύτερη στεγανότητα στα φις αλλά και καλύτερη ανταπόκριση σε καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις κλπ.).

Ο φωτοσωλήνας αυτός θα έχει εξωτερική διάμετρο 13mm, θα έχει περίπου 30 led στο μέτρο, δε θα σπάει και λόγω της ποιότητας των μίνι λυχνιών led δεν θα καίγεται ακόμη και εάν ένα led σταματήσει να λειτουργεί.

Τα φις συνδέσεων του φωτοσωλήνα θα είναι  από καουτσούκ του τύπου H05RN-F/2X1mm2 και θα έχει κατανάλωση περίπου 1,50 Watt ανά μέτρο (+ ή - 10%) και τάση λειτουργίας 24V.

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Ο φωτοσωλήνας θα φέρει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001, ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής και ISO45001 για την ασφάλεια στην εργασία.
	NAI
	
	

	2.6.3.2
	Ο φωτοσωλήνας 24V θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:  

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

ΕΝ 60598-2-20-2015

ΕΝ 60598-1:2018

ΕΝ 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006 
	NAI
	
	

	2.6.4.1.
	Το στεγανό κυτίο ΙΡ68 με ενσωματωμένους στυπιοθλίπτες θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60670-1 

EN 60670-22 

EN 60529 

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα: 

IEC 62321:2008
	NAI
	
	

	2.7.
	Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός - λαμπιόνια, στολίδια και μπάλες για το φυσικό δέντρο στην Πλ. Συντάγματος και λαμπιόνια για τα δέντρα της πλατείας Συντάγματος

Τεμάχια σύνολο: 1 το οποίο θα περιέχει: 

Λαμπιόνια – κορδόνι 10 μέτρων: 600 τμχ

Στολίδια: 60 τμχ 

Μπάλες: 220 τμχ
	NAI
	
	

	2.7.1.1
	Επεκτεινόμενο κορδόνι 10 μέτρων με 80  μίνι led λυχνίες. Οι μίνι λυχνίες LED, θα είναι ειδικού τύπου ώστε εάν μία λυχνία καεί, το κορδόνι να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Οι λυχνίες led θα είναι συνδεδεμένες επάνω σε καλώδιο PVC H03VH7/1x0,50 τετραγωνικά χιλιοστά με VDE πιστοποίηση η οποία θα φαίνεται με την εκτύπωση του VDE στο καλώδιο.

Oι λυχνίες LED θα έχουν στο εξωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα και ασφάλεια στο κορδόνι. 

Στην αρχή και στο τέλος του κορδονιού θα υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό φισάκι επέκτασης, ώστε το κορδόνι μας να παίρνει το επιθυμητό μήκος από 10 μέτρα σε 20, 30, 40, 50, έως και 60 μέτρα με μία παροχή.

Ελάχιστος δείκτης στεγανότητας ΙΡ65-IP67 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Οι λυχνίες LED θα φέρουν σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001, ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής και ISO45001 για την ασφάλεια στην εργασία.
Τάση λειτουργίας 24V 

Κατανάλωση ~4 Watts/10m (+ ή - 10%)
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.1.2
	Το κορδόνι θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών: 

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60598-2-20:2015 

EN 60598-1:2018

EN 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013

IEC 62722-2-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού  (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts).

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στην ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα:

IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 

IEC 62321-8:2017

REACH (EC) No 1907/2006 
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.2.1.
	Πρόκειται για φιγούρες σε τέσσερα διαφορετικά σχήματα με χριστουγεννιάτικο θέμα και τεμάχια ως ακολούθως: 

- Θέμα 1ο: Η=1m, τμχ: 15

- Θέμα 2ο: H=1m, τμχ: 15 

- Θέμα 3ο: H=1m, τμχ: 15 

- Θέμα 4ο: H=0,75m, τμχ: 15

Τα στολίδια είναι κατασκευασμένα από φύλλο αλουμινίου 1,5-2mm ώστε να είναι ελαφριά και φέρουν 4 σημεία ανάρτησης από δένδρο.

Όλες οι φιγούρες είναι βαμμένες ηλεκτροστατικά σε μεταλλικά χρώματα με στρας χρυσό, και ειδικότερα σε κόκκινο, λευκό και χρυσό και συνδυασμούς αυτών
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.3.1
	Οι διακοσμητικές μπάλες του δέντρου θα πρέπει να τηρούν τις νόρμες των παρακάτω οδηγιών: 

ΕΝ 71-2:2011 + Α1: 2014

ROHS: IEC62321

REACH: Regulation EC 1907/2006
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.4.1.
	Είναι ένα επεκτεινόμενο κορδόνι 10 μέτρων με 80  μίνι led λυχνίες. Οι μίνι λυχνίες LED, θα είναι ειδικού τύπου ώστε εάν μία λυχνία καεί, το κορδόνι να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Οι λυχνίες led θα είναι συνδεδεμένες επάνω σε καλώδιο καουτσούκ H03RNF/1x0,50 τετραγωνικά χιλιοστά με VDE πιστοποίηση και σήμανση με το όνομα της προσφέρουσας εταιρίας η οποία θα φαίνεται με την προσκόμιση του εν ενεργεία VDE πιστοποιητικού. 

Οι λυχνίες LED θα έχουν στο εξωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα και ασφάλεια στο κορδόνι. 

Στην αρχή και στο τέλος του κορδονιού θα υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό φις επέκτασης, ώστε το κορδόνι μας να παίρνει το επιθυμητό μήκος από 10 μέτρα σε 20, 30, 40, 50, 60 έως και 150 μέτρα με μία παροχή.

Η παροχή αποτελείται από καλώδιο H05RNF/2x1 τετραγωνικά χιλιοστά και κονβέρτορα (ενναλάκτη) 3A. Τάση λειτουργίας του κορδονιού απευθείας στα 230V AC.

Τάση λειτουργίας 230V

Κατανάλωση ~6 Watts/10m

Ελάχιστος Δείκτης στεγανότητας: ΙΡ67-ΙΡ68 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση πλήρους φακέλου ελέγχου δοκιμών (test report) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Το παραπάνω κορδόνι  θα φέρει σήμανση CE για εξωτερικό χώρο και ΙSO9001 και ISO14001 για το εργοστάσιο κατασκευής. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.4.2.
	Το κορδόνι θα πρέπει να τηρεί τις νόρμες των ακόλουθων οδηγιών:

LVD 2014/35/EU και ειδικότερα:

EN 60598-2-20-2015 

EN 60598-1:2018

EN 62493:2015

EMC 2014/30/EU και ειδικότερα:  

EN 55015:2013/A1:2015, 

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014, 

EN 61000-3-3:2013

RoHS 2011/65/EU :

IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 

IEC 62321-8:2017

REACH και ειδικότερα EC No 1907/2006 

IEC 62722-1 / ΙEC62722-2-1 και ειδικότερα: 

Σχετικά με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού. To IEC 62722-2-1 καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για τα φωτιστικά led, μαζί με τις μεθόδους και τις συνθήκες δοκιμής που απαιτούνται για την απόδειξη συμμόρφωσης με αυτό το πρότυπο. Ισχύει για φωτιστικά led για γενικούς σκοπούς φωτισμού.

IEC 62262 (IK07) και ειδικότερα:

Σε ότι αφορά την ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις.

Πιστοποίηση καλωδίων VDE σύμφωνα με τα πρότυπα: 

DIN EN 50525-2-82 (VDE 0285-525-2-82):2012-01 

EN 50525-2-82:2011 για τύπους καλωδίων H03RN-F 1X0,50…………0,75 mm2

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση φακέλου δοκιμών (TEST REPORT) που θα περιέχει όλες τις δοκιμές και νόρμες αναλυτικά.
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας (>=2 ετών) ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο από τον Ανάδοχο χρόνο εγγυημένης λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Η παράδοση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μπορεί να γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής και της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού. Σε κάθε περίπτωση η παράδοση όλων των ειδών του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την κατακύρωση του αναδόχου δεδομένης της έγκρισης του Ελεγκτικού συνεδρίου.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει με την  προσφορά τους να υποβάλλουν εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας καθώς και εγγύηση λειτουργίας του εξοπλισμού στην οποία θα αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγγύησης. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει μα δεσμευθούν με την προσφορά τους για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των μερών και των ειδών του εξοπλισμού καθ’ όλη την διάρκεια της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, αλλά και για το χρονικό διάστημα εγγύησης της λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Θα πρέπει να δεσμευθούν στην άμεση εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ελαττωμάτων, βλαβών και στην αποκατάσταση/ αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού δεν λειτουργεί, από την γραπτή ειδοποίησή τους. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν ότι εφόσον ανακηρυχθούν ανάδοχοι της προμήθειας:

Θα προβαίνουν στην αποκατάσταση της ζημιάς ή/και της βλάβης το αργότερο εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την γραπτή αναφορά 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα προβαίνουν στην ολική ή μερική αντικατάσταση μέρους ή του συνόλου το προμηθευόμενου εξοπλισμού εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την γραπτή αναφορά της δυσλειτουργιάς ή της μη λειτουργίας όλου ή μέρους του εξοπλισμού.
	ΝΑΙ
	
	


                                                                                                                                Αθήνα …………………….2020

                                                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                                                                                                                           ____________

                                                                                                                                  (Σφραγίδα - Υπογραφή)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2020                                                                                                   Σελίδα 1                                                               

