| - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Φωτιστικό LED Κορυφής. |
| --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ |
| - ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές |  |  |
| - OΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές |  |  |
| - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές |  |  |
| - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές |  |  |
| 4.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| - Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο, ή κατάλογος (προσπέκτους) του κατασκευαστή του φωτιστικού, με τον τύπο του προσφερόμενου φωτιστικού και με αναφορά στη σχετική σελίδα του τεχνικού φυλλαδίου. |  |  |
| - Επίσημο έγγραφο (τεχνικό εγχειρίδιο) με πλήρη τεχνική περιγραφή του φωτιστικού σώματος. |  |  |
| - Υπ. Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα που θα αναφέρει ότι κάθε Φ/Σ που θα παραδοθεί θα φέρει ημερομηνία παραγωγής ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώρισή του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγύησης. |  |  |
| - Υπ. Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 94, παρ.5 του Ν.4412/16,όπου οι οικονομικοί φορείς να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Στην περίπτωση που ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. |  |  |
| - Θα κατατεθεί ηλεκτρονικό αρχείο με τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Σ σε μορφή αρχείου .ldt ή .ies και σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένου, σε αποθηκευτικό μέσο (usbstick, cd κ.λ.π.) και θα κατατεθεί και βεβαίωση του αναγνωρισμένου από πιστοποιημένο φορέα, ή διαπιστευμένου εργαστηρίου, κατά το ISO 17025, στο οποίο μετρήθηκαν τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Σ. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση ψευδών στοιχείων, επί της φωτοτεχνικής μελέτης, αυτομάτως αποκλείεται ο διαγωνιζόμενος και τίθενται σε ισχύ οι νόμιμες κυρώσεις. |  |  |
| - Θα κατατεθεί γραπτή εγγύηση του προμηθευτή, με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, για το σύνολο του φωτιστικού σώματος και για ελάχιστο χρονικό διάστημα (5) πέντε ετών. Στην εγγύηση αυτή περιλαμβάνεται και η βαφή του φωτιστικού, όπου αν για οποιοδήποτε λόγο, πλην του βανδαλισμού, παρουσιαστεί φθορά ή αλλοίωση της βαφής του φωτιστικού, ο προμηθευτής οφείλει να το αντικαταστήσει. Θα κατατεθεί και γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή, με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, για το σύνολο του φωτιστικού σώματος και για ελάχιστο χρονικό διάστημα (5) πέντε ετών, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η βαφή ως ανωτέρω. |  |  |
| - Δείγμα του φωτιστικού. |  |  |
| Β. Γενικοί Όροι – Υποχρεώσεις: |  |  |
| - Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ασφάλιση «Αστικής Ευθύνης» έναντι Τρίτων. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα κατατεθεί με την υπογραφή της Σύμβασης. |  |  |
| - Υπ. Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, που θα αναφέρει ότι αποδέχεται σε περίπτωση κατακύρωσης της συγκεκριμένης προμήθειας να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης» έναντι Τρίτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Συγγραφής υποχρεώσεων. |  |  |
| - Ο συμμετέχων προμηθευτής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε φορέα ανακύκλωσης, για φωτιστικά, λάμπες κ.λ.π. |  |  |
| - Η Χρονική διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. |  |  |
| - Το απασχολούμενο Τεχνικό Προσωπικό που θα ασχοληθεί στην συγκεκριμένη σύμβαση, θα δηλωθεί και θα είναι ασφαλισμένο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν με την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων, σε οποιοδήποτε κατά το νόμο ασφαλιστικό φορέα. |  |  |
| - Ότι αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του φωτιστικού, όπως η προσαρμογή για τον ιστό, ότι απαιτείται για τη στερέωση, σύνδεση, λειτουργία, κλπ, συμπεριλαμβάνονται στην τελική τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού και θα εμπεριέχονται στην οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα. |  |  |
| - Η υπηρεσία του Δήμου, κατά τη διαδικασία της παραλαβής, διατηρεί το δικαίωμα να στείλει, δειγματοληπτικά πέντε (5) φωτιστικά σε ανεξάρτητο εργαστήριο της επιλογής της, για επαλήθευση των φωτομετρικών και ηλεκτρικών μεγεθών σύμφωνα με τα LM79 ή EN13032-4, καθώς και της συμφωνίας με την οδηγία 2014/35/EULVD. Τα έξοδα της συγκεκριμένης δοκιμής και της μεταφοράς από και προς το εργαστήριο, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. |  |  |