| - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| --- |
| Φωτιστικό LED Κορυφής ( τουλάχιστον 5000 Lm και έως 60W) |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ |
| - ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές |  |  |
| - ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές |  |  |
| - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές |  |  |
| - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές |  |  |
| 4.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| - Επίσημος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής του φωτιστικού σώματος, στον οποίο θα είναι δημοσιευμένο το φωτιστικό σώμα και το οποίο δε θα είναι ιδιοκατασκευή. |  |  |
| - Επίσημα έγγραφα (τεχνικά εγχειρίδια) με πλήρη τεχνική περιγραφή του φωτιστικού σώματος. |  |  |
| - Υπ. Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα που θα αναφέρει ότι κάθε Φ/Σ που θα παραδοθεί θα φέρει ημερομηνία παραγωγής ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώρισή του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγύησης. |  |  |
| - Υπ. Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα σχετικά με την κατοχή ή τη μίσθωση του απαραιτήτου εξοπλισμού εφαρμογής των φωτιστικών. |  |  |
| - Υπ. Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 94, παρ.5 του Ν.4412/16, σχετικά με την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές. |  |  |
| - Θα κατατεθεί αρχείο pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο), με τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Σ. |  |  |
| - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Κάθε φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή, κατ΄ ελάχιστον πέντε (5) ετών για το σύνολο του φωτιστικού σώματος. |  |  |
| - Δείγμα του προσφερόμενου φωτιστικού. |  |  |
| Β. Γενικοί Όροι – Υποχρεώσεις: |  |  |
| - Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ασφάλιση «Αστικής Ευθύνης» έναντι Τρίτων. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα κατατεθεί με την υπογραφή της Σύμβασης. |  |  |
| - Υπ. Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, που θα αναφέρει ότι αποδέχεται σε περίπτωση κατακύρωσης της συγκεκριμένης προμήθειας να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης» έναντι Τρίτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Συγγραφής υποχρεώσεων. |  |  |
| - Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα καταθέσει Υπ. Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη που θα αναφέρει και ότι είναι εγγεγραμμένος σε φορέα ανακύκλωσης, για φωτιστικά, λάμπες, κλπ. |  |  |
| - Το απασχολούμενο Τεχνικό Προσωπικό που θα ασχοληθεί στην συγκεκριμένη σύμβαση, θα δηλωθεί και θα είναι ασφαλισμένο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν με την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων, σε οποιοδήποτε κατά το νόμο ασφαλιστικό φορέα. |  |  |
| - Ότι αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του φωτιστικού, όπως η προσαρμογή για τον ιστό, ότι απαιτείται για τη στερέωση, σύνδεση, λειτουργία, κλπ, συμπεριλαμβάνονται στην τελική τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού και θα εμπεριέχονται στην οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα. |  |  |

Αθήνα,  …………………….2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

_________________

(Σφραγίδα Υπογραφή)