| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ |  |
| ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογραφόμενος………………………………………………………………………………….......  με έδρα……………..…………………………………………………………………………………………..Δ/νση………………………….……………………..…Τηλ.………...……………………………………., email: …………………………………. αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν στον συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης κλιματιστικών μονάδων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων»  της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής», προσφέρω τις κάτωθι τιμές:

| Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €, ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) |
| Α1 | Ετήσια περιοδική συντήρηση & έλεγχος ρυθμίσεων αερόψυκτης ή υδρόψυκτης κεντρικής ψυκτικής μονάδας (ΚΨΜ). | τεμ. | 16 |  |  |
| Α2 | Ετήσια περιοδική Συντήρηση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ) | τεμ. | 14 |  |  |
| Α3 | Συντήρηση & ρύθμιση τοπικής κλιματιστικής μονάδας fancoilunit | τεμ. | 130 |  |  |
| Α4 | Συντήρηση & ρύθμιση τοπικής κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου (splitunit) | τεμ. | 105 |  |  |
| Α5 | Καθαρισμός εσωτερικής μονάδας τοπικής κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου (splitunit) | τεμ. | 400 |  |  |
| Α6 | Καθαρισμός εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου (splitunit) ή πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV ή VRF) | τεμ. | 50 |  |  |
| Α7 | Συντήρηση κλιματιστικού συστήματος πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV ή VRF) | τεμ. | 50 |  |  |
| Α8 | Επίσκεψη σε αντλίας θερμότητας διαιρούμενου τύπου (splitunit) η πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV ή VRF) προς εντοπισμό διάγνωση βλάβης. | τεμ. | 40 |  |  |
| Α9 | Τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τύπου splitsystem, ονομαστικής ψυκτικής ισχύς έως 18.000 btu/h | τεμ. | 40 |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) |
| --- |
| Β1 | Υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης (αποκατάσταση απρόβλεπτων βλαβών & αντικατάσταση ανταλλακτικών/αναλώσιμων/υλικών) κλιματιστικών μονάδων | εργατοώρα αδειούχου τεχνίτη | 800 |  |  |
| Β2 | Προμήθεια ανταλλακτικών/αναλώσιμων/υλικών για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων | κατ' αποκοπή | 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β): |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: |  |

|  |  | ΑΘΗΝΑ………………../2020 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
|  |  | ………………………… (Σφραγίδα – Υπογραφή) |