ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΔΙΚΤΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ |  |
| ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογραφόμενος…………………………………………………………………………………………………….......  με έδρα ……………………..………………………………………………………………………………………….……………..Δ/νση ………………………….………………Τηλ. …….……………………,  email …………………………………. αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν στον συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρικών δικτύων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων»  της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής, προσφέρω τις κάτωθι τιμές:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣ/ΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝ/ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) |
| Α1 | Έλεγχος λειτουργίας & προληπτική συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.) με ένα Μετασχηματιστή | αρ. ετήσιων συντηρήσεων | 6 |  |  |
| Α2 | Έλεγχος λειτουργίας & προληπτική συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.) με δύο Μετασχηματιστές | αρ. ετήσιων συντηρήσεων | 12 |  |  |
| Α3 | Έλεγχος λειτουργίας & προληπτική συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους έως και 80KVA | αρ. ετήσιων συντηρήσεων | 6 |  |  |
| Α4 | Έλεγχος λειτουργίας & προληπτική συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους από 81KVA έως και 180KVA | αρ. ετήσιων συντηρήσεων | 10 |  |  |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣ/ΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝ/ΜΕΤΡΗΣΗΣ(€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Β ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ (Υ.Δ.Ε) |
| Β1 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ στις Δημοτικές υπηρεσίες, οδός Λιοσίων 22 | κατ΄ αποκοπή | 1 |  |  |
| Β2 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ στις Παιδικές Κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα | κατ΄ αποκοπή | 1 |  |  |
| Β3 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ στην Πλατεία Συντάγματος | κατ΄ αποκοπή | 1 |  |  |
| Β4 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ στα κτίρια αυτεπιστασίας, Σαλαμινίας 20 & Αγίας Άννης | κατ΄ αποκοπή | 1 |  |  |
| Β5 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ στο Δημαρχείο στην πλατεία Κοτζιά | κατ΄ αποκοπή | 1 |  |  |
| Β6 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ στο Υπόγειο Γκαράζ πλατείας Βαρβακείου | κατ΄ αποκοπή | 1 |  |  |
| Β7 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ στο Σχολικό συγκρότημα Γκράβας | κατ΄ αποκοπή | 1 |  |  |
| Β8 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ στο Σχολικό συγκρότημα, Νέστου 4 και Μιχαλακοπούλου | κατ΄ αποκοπή | 1 |  |  |
| Β9 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ στο Κτήριο συντήρησης οχημάτων, Θέση σπηλιά, Φυλής | κατ΄ αποκοπή | 1 |  |  |
| Β10 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ στο Κτήριο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ιερά οδός 151, Αιγάλεω | κατ΄ αποκοπή | 1 |  |  |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣ/ΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝ/ΜΕΤΡΗΣΗΣ(€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Γ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| Γ1 | Υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης (Μ.Τ) και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) | εργατοώρα/ άτομο | 100 |  |  |
| Γ2 | Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών για: α) την επισκευαστική συντήρηση Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης (Μ.Τ) και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και αναλώσιμων που δεν περιλαμβάνονται στην προληπτικής συντήρηση και β) τη συμμόρφωση Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ384 | κατ' αποκοπή | 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ (Α+Β+Γ): |  |
| ΦΠΑ 24%: |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: |  |

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού.

Οι υποψήφιοι δεν θα δώσουν τιμή  για το άρθρο Γ2 ομάδα Γ.

Αθήνα …………………….20--

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

___________

(Σφραγίδα Υπογραφή)