ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απορρίψεως, μαζί  με την τεχνική του προσφορά να υποβάλλει και Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 3.1).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Το φύλλο συμμόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ:……………………….

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/42 ΕΟΚ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/745 | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN420 | Ναι |  |  |

Ο προσφέροντας θα πρέπει να συμπληρώσει τα μεγέθη των γαντιών latex χωρίς πούδρα που προσφέρει.

Οι παραπομπές να τεκμηριώνονται και να υποδεικνύονται με υπογραμμίσεις και την αντίστοιχη αρίθμηση πάνω στα τεχνικά φυλλάδια. Όσο αφορά στα συνοδευτικά έγγραφα ( CE, ISO, συμμόρφωση με ΕΝ να αριθμούνται και να δηλώνεται στην παραπομπή ο αύξων αριθμός τους).

ΑΘΗΝΑ, …/…/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ:……………………….

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ | Ναι |  |  |
| - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥΔΡΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ. |  |  |  |
| - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/42 ΕΟΚ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/745 | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN420 | Ναι |  |  |

Ο προσφέροντας θα πρέπει να συμπληρώσει τα μεγέθη των γαντιών latex με πούδρα που προσφέρει.

Οι παραπομπές να τεκμηριώνονται και να υποδεικνύονται με υπογραμμίσεις και την αντίστοιχη αρίθμηση πάνω στα τεχνικά φυλλάδια. Όσο αφορά στα συνοδευτικά έγγραφα ( CE, ISO, συμμόρφωση με ΕΝ να αριθμούνται και να δηλώνεται στην παραπομπή ο αύξων αριθμός τους).

ΑΘΗΝΑ, …/…/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ:……………………….

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ ΚΑΙ ΠΟΥΔΡΑ. | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ Η' ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. |  |  |  |
| - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/42 ΕΟΚ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/745 | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 374. | Ναι |  |  |

Ο προσφέροντας θα πρέπει να συμπληρώσει τα μεγέθη των γαντιών νιτριλίου που προσφέρει.

Οι παραπομπές να τεκμηριώνονται και να υποδεικνύονται με υπογραμμίσεις και την αντίστοιχη αρίθμηση πάνω στα τεχνικά φυλλάδια. Όσο αφορά στα συνοδευτικά έγγραφα ( CE, ISO, συμμόρφωση με ΕΝ να αριθμούνται και να δηλώνεται στην παραπομπή ο αύξων αριθμός τους).

ΑΘΗΝΑ, …/…/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ GEL

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (LT):……………………….

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΕΛΗΣ (GEL) ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ≥70% (ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 70-80% Ή ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΉ ΑΛΚΟΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 70-75%, ΄Ή ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 70-80%, | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΟΚΤΟΝΟ (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ) | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ, | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΕΣ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ | Ναι |  |  |
| - ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΧΕΊΟ | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΦ ΩΣ ΒΙΟΚΤΟΝΟ ΤΥΠΟΥ 1 (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ). ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ Ε.Μ.Χ.Π/Γ.Χ.Κ Η’ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ECHA) | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ISO 9001:2015,14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή 45001:2018 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ |  |  |  |

Ο προσφέροντας θα πρέπει να συμπληρώσει την συσκευασία των αντισηπτικών gel που προσφέρει.

Οι παραπομπές να τεκμηριώνονται και να υποδεικνύονται με υπογραμμίσεις και την αντίστοιχη αρίθμηση πάνω στα τεχνικά φυλλάδια. Όσο αφορά στα συνοδευτικά έγγραφα ( CE, ISO, συμμόρφωση με ΕΝ να αριθμούνται και να δηλώνεται στην παραπομπή ο αύξων αριθμός τους).

ΑΘΗΝΑ, …/…/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ GEL

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :……………………….

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ | Ναι |  |  |
| - ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | Ναι |  |  |
| - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 95% | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 14683, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/42 ΕΟΚ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/745 | Ναι |  |  |

Ο προσφέροντας θα πρέπει να συμπληρώσει την συσκευασία των ιατρικών μασκών που προσφέρει.

Οι παραπομπές να τεκμηριώνονται και να υποδεικνύονται με υπογραμμίσεις και την αντίστοιχη αρίθμηση πάνω στα τεχνικά φυλλάδια. Όσο αφορά στα συνοδευτικά έγγραφα ( CE, ISO, συμμόρφωση με ΕΝ να αριθμούνται και να δηλώνεται στην παραπομπή ο αύξων αριθμός τους).

ΑΘΗΝΑ, …/…/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 ΜΑΣΚΕΣ FFP2/N95/KN95

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :……………………….

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΜΑΣΚΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 Ή N95 Ή ΚΝ95. | Ναι |  |  |
| - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 95%. | Ναι |  |  |
| - ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. | Ναι |  |  |
| - ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ. | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 149:2001+ Α1:2009, EN 14683:2002 (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ) | Ναι |  |  |
| - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/42 ΕΟΚ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/745 | Ναι |  |  |

Ο προσφέροντας θα πρέπει να συμπληρώσει την συσκευασία των μασκών FFP2/N95/KN95 που προσφέρει.

Οι παραπομπές να τεκμηριώνονται και να υποδεικνύονται με υπογραμμίσεις και την αντίστοιχη αρίθμηση πάνω στα τεχνικά φυλλάδια. Όσο αφορά στα συνοδευτικά έγγραφα ( CE, ISO, συμμόρφωση με ΕΝ να αριθμούνται και να δηλώνεται στην παραπομπή ο αύξων αριθμός τους).

ΑΘΗΝΑ, …/…/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 7 ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ. | Ναι |  |  |
| - ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ | Ναι |  |  |
| - ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ | Ναι |  |  |
| - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ | Ναι |  |  |
| - ΔΙΑΥΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΑΣΗ | Ναι |  |  |
| - ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, | Ναι |  |  |
| - ΦΟΡΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ Ή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Ναι |  |  |
| - ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ | Ναι |  |  |
| - ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ | Ναι |  |  |

Οι παραπομπές να τεκμηριώνονται και να υποδεικνύονται με υπογραμμίσεις και την αντίστοιχη αρίθμηση πάνω στα τεχνικά φυλλάδια. Όσο αφορά στα συνοδευτικά έγγραφα ( CE, ISO, συμμόρφωση με ΕΝ να αριθμούνται και να δηλώνεται στην παραπομπή ο αύξων αριθμός τους).

ΑΘΗΝΑ, …/…/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 8 ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ NON WOVEN

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ NON WOVEN ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ | Ναι |  |  |
| - ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ | Ναι |  |  |
| - ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ | Ναι |  |  |
| - ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΝΣΕΤΕΣ Ή ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ | Ναι |  |  |
| - ONE SIZE, | Ναι |  |  |
| - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ | Ναι |  |  |
| - ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ | Ναι |  |  |
| - ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ | Ναι |  |  |

Οι παραπομπές να τεκμηριώνονται και να υποδεικνύονται με υπογραμμίσεις και την αντίστοιχη αρίθμηση πάνω στα τεχνικά φυλλάδια. Όσο αφορά στα συνοδευτικά έγγραφα ( CE, ISO, συμμόρφωση με ΕΝ να αριθμούνται και να δηλώνεται στην παραπομπή ο αύξων αριθμός τους).

ΑΘΗΝΑ, …/…/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ