| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: |
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ | «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτιρίων |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | και σχολείων του Δήμου Αθηναίων» |
| ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% |
|  | Κ.Α. 6262.050 |

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ε’

Ε Ν Τ Υ Π Ο     Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

(Για συμπλήρωση από τον Υποψήφιο)

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) |  |  |  |  |
| Α1 | Εξαμηνιαία περιοδική συντήρηση & έλεγχος ρυθμίσεων αερόψυκτης ή υδρόψυκτης Κεντρικής Ψυκτικής Μονάδας (ΚΨΜ) | τεμ. | 66 |  |  |
| Α2 | Ετήσια περιοδική συντήρηση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ) | τεμ. | 18 |  |  |
| Α3 | Περιοδική συντήρηση Εναλλάκτη Αέρα - Αέρα (HRV ή VAM) | τεμ. | 40 |  |  |
| Α4 | Περιοδική συντήρηση τοπικής Κλιματιστικής Μονάδας FCU (fan coil unit). | τεμ. | 150 |  |  |
| Α5 | Περιοδική συντήρηση αυτόνομης Κλιματιστικής Μονάδας Διαιρούμενου Τύπου (split unit). | τεμ. | 200 |  |  |
| Α6 | Καθαρισμός εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου (split unit) | τεμ. | 1.500 |  |  |
| Α7 | Καθαρισμός εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου (split unit) ή πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV ή VRF). | τεμ. | 200 |  |  |
| Α8 | Περιοδική συντήρηση Κλιματιστικού Συστήματος πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV ή VRF) ονομαστικής ψυκτικής ισχύος μέχρι και 60.000 Btu/h | τεμ. | 60 |  |  |
| Α9 | Περιοδική συντήρηση Κλιματιστικού Συστήματος πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV ή VRF) ονομαστικής ψυκτικής ισχύος άνω των 60.000 Btu/h και μέχρι 150.000 Btu/h | τεμ. | 20 |  |  |
| Α10 | Περιοδική συντήρηση Κλιματιστικού Συστήματος πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV ή VRF) ονομαστικής ψυκτικής ισχύος άνω των 150.000 Btu/h | τεμ. | 6 |  |  |
| Α11 | Επίσκεψη σε αντλίας θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split unit) η πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV ή VRF) προς εντοπισμό διάγνωση βλάβης. | τεμ. | 250 |  |  |
| Α12 | Καταγραφή κλιματιστικής μονάδας σε συγκεντρωτικό πίνακα | τεμ. | 500 |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Β ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) |  |  |  |  |
| Β1 | Υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης (αποκατάσταση απρόβλεπτων βλαβών & αντικατάσταση ανταλλακτικών/ αναλώσιμων/υλικών) κλιματιστικών μονάδων | εργατοώρα αδειούχου ψυκτικού | 4.190 |  |  |
| Β2 | Εγκατάσταση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου (split system), ονομαστικής ψυκτικής ισχύς έως και 18.000 btu/h | τεμ. | 185 |  |  |
| Β3 | Εγκατάσταση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου (split system), ονομαστικής ψυκτικής ισχύς άνω των 18.000 btu/h | τεμ. | 9 |  |  |
| Β4 | Αποξήλωση υπάρχοντος κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου (split system) | τεμ. | 194 |  |  |
| Β5 | Προμήθεια ανταλλακτικών/αναλώσιμων/ υλικών για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων | κατ' αποκοπή | 1 | 59.765,81 | 59.765,81 |
| Β6 | Ψυκτικό υγρό κλιματιστικής μονάδας φιλικό προς το περιβάλλον οιασδήποτε χημικής σύστασης | Kgr | 200 |  |  |
| Β7 | Υλικά σύνδεσης ή επέκτασης σύνδεσης εσωτερικής - εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου | m | 300 |  |  |
| Β8 | Κλιματιστικό, inverter, ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 8.500 btu/h(ψύξη)/ 10.500 btu/h(θέρμανση) | τεμ. | 70 |  |  |
| Β9 | Κλιματιστικό inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 11.800 btu/h(ψύξη)/ 13.400 btu/h(θέρμανση) | τεμ. | 100 |  |  |
| Β10 | Κλιματιστικό inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 17.000 btu/h(ψύξη)/ 21.000 btu/h(θέρμανση) | τεμ. | 15 |  |  |
| Β11 | Κλιματιστικό inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 24.000 btu/h(ψύξη)/ 27.000 btu/h(θέρμανση) | τεμ. | 5 |  |  |
| Β12 | Κλιματιστικό inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 48.000 btu/h(ψύξη)/ 53.000 btu/h(θέρμανση) | τεμ. | 4 |  |  |

| ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β): |  |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: |  |

Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού.

- Οι υποψήφιοι δεν θα δώσουν τιμή για το άρθρο Β5 (κατ΄ αποκοπή).

|  |  | ΑΘΗΝΑ………………../2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ………………………… |
|  |  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |