ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑ ΙΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

**Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ**

(Για συμπλήρωση από τον Υποψήφιο)

| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ**  **ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣ**  **/ΤΑ** | **ΤΙΜΗ**  **ΜΟΝΑΔΟΣ**  **(€)** | **ΤΙΜΗ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  **(€)** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΟΜΑΔΑ Α: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)** | | | | | |
| Α1 | Έλεγχος λειτουργίας & προληπτική συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.) με ένα Μετασχηματιστή | ετήσια συντ/ση | 12 | 520,00 |  |  |
| Α2 | Έλεγχος λειτουργίας & προληπτική συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.) με δύο Μετασχηματιστές | ετήσια συντ/ση | 18 | 650,00 |  |  |
| Α3 | Έλεγχος λειτουργίας & προληπτική συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους έως και 80KVA | ετήσια συντ/ση | 9 | 430,00 |  |  |
| Α4 | Έλεγχος λειτουργίας & προληπτική συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους από 81KVA έως και 180KVA | ετήσια συντ/ση | 15 | 630,00 |  |  |
| Α5 | Εκπόνηση και ολοκλήρωση διαδικασία σύνδεσης και έναρξης λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση σε Εγκατεστημένο Η/Ζ (δεν περιλαμβάνεται η ΥΔΕ) | τεμάχιο | 7 | 400,00 |  |  |
|  | **ΟΜΑΔΑ Β: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ (Υ.Δ.Ε)** | | | | | |
| Β1 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση Υ.Δ.Ε. για μονοφασική παροχή Νο03Μ- Νο05Μ, 8-12KVA ή έως και 1x63Α ασφάλειες μετρητή ΔΕΔΔΗΕ | τεμάχιο | 10 | 150,00 |  |  |
| Β2 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση Υ.Δ.Ε. για τριφασική παροχή Νο1 ή Νο2, 12-25KVA, με έως και 3x35Α ασφάλειες μετρητή ΔΕΔΔΗΕ | τεμάχιο | 20 | 260,00 |  |  |
| Β3 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση Υ.Δ.Ε. για τριφασική παροχή Νο3, 35KVA, με 3x63 ασφάλειες μετρητή ΔΕΔΔΗΕ | τεμάχιο | 10 | 350,00 |  |  |
| Β4 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση Υ.Δ.Ε. για τριφασική παροχή Νο4, 55KVA, με 3x100Α ασφάλειες μετρητή ΔΕΔΔΗΕ | τεμάχιο | 12 | 450,00 |  |  |
| Β5 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση Υ.Δ.Ε. για τριφασική παροχή Νο5, 85KVA, με 3x160Α ασφάλειες μετρητή ΔΕΔΔΗΕ | τεμάχιο | 5 | 800,00 |  |  |
| Β6 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση Υ.Δ.Ε. για τριφασική παροχή Νο6, 135KVA, με 3x250Α ασφάλειες μετρητή ΔΕΔΔΗΕ | τεμάχιο | 10 | 1.200,00 |  |  |
| Β7 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση Υ.Δ.Ε. για τριφασική παροχή Νο7, 250KVA, με 3x400Α ασφάλειες μετρητή ΔΕΔΔΗΕ | τεμάχιο | 5 | 1.900,00 |  |  |
| Β8 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση Υ.Δ.Ε. για τριφασική παροχή με Ιδιωτικό Υποσταθμό Μέσης Τάσης έως και 600KVA Συμφ. Ισχ. Παροχής | τεμάχιο | 5 | 2.600,00 |  |  |
| Β9 | Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για τριφασική παροχή με Ιδιωτικό Υποσταθμό Μέσης Τάσης άνω των 600KVA Συμφ. Ισχ. Παροχής | τεμάχιο | 16 | 3.200,00 |  |  |
|  | **ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΗΕ) ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ (Υ.Δ.Ε)** | | | | | |
| Γ1 | Υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συμμόρφωσης Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) σύμφωνα με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) της ομάδας Β ανά ώρα από αδειούχο ηλεκτρολόγο | εργατοώρα αδειούχου ηλεκτρ/γου | 4.500 | 22,00 |  |  |
| Γ2 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για:  α) την επισκευαστική συντήρηση Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης (Μ.Τ), Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) κτιρίων/ιδιοκτησιών του Δ.Α και  β) τη συμμόρφωση των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) σύμφωνα με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) της ομάδας Β και το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 | κατ' αποκ. | 1 | 164.865,81 | **164.865,81** | **164.865,81** |
| **ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ (Α+Β+Γ)** | | | | | |  |
| **ΦΠΑ 24%** | | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | |  |

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού.

Οι υποψήφιοι δεν θα δώσουν τιμή για το άρθρο Γ2 ομάδα Γ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΑΘΗΝΑ………………../2022 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | ………………………… |
|  |  |  |
|  |  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |